东三路派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花之恋鲜花店 | 银座B4-114 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-3 |
| 2 | 馒头爱上饭 | 银座E3-101 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-3 |
| 3 | 渤莱岛海参 | 银座B4-106 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-3 |
| 4 | 图途户外用品店 | 银座B2-144 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-3 |
| 5 | 爱茶人茶庄 | 银座B4-102 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-3 |
| 6 | 博凯文体办公用品店 | 银座B4-105 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-5 |
| 7 | 吉象商行 | 银座B4-110 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-5 |
| 8 | 海慈密语 | 银座B4-112 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-5 |
| 9 | Baby Town | 银座B4-113 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-5 |
| 10 | 云端数码 | 银座B4-115 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-5 |
| 11 | 丫丫鲜花店 | 银座B4-116 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-8 |
| 12 | 背包客户外 | 银座B4-117 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-8 |
| 13 | 和田玉品缘 | 银座E2-145 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-8 |
| 14 | 桔子`烘焙 | 银座E2-141 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-8 |
| 15 | 金源泉 | 银座E2-134 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-8 |
| 16 | 旅游百事通·华旅 | 银座E2-132 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-11 |
| 17 | Trek Bicycle Store | 银座E2-130 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-11 |
| 18 | 龙泉刀剑行 | 银座E2-128 | 个体 | 未配置消火栓、灭火器 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-11 |
| 19 | 艾妮 | 银座A2-A7 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-11 |
| 20 | 戈洛瑞丝 | 银座A2-16 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-15 |
| 21 | 千百度 | 银座A2-18 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-15 |
| 22 | 大华羊绒 | 银座A2-17 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-15 |
| 23 | 半亩方塘 | 银座A2-21 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-15 |
| 24 | 时尚芭拉 | 银座A2-A19 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-19 |
| 25 | 安踏童装 | 银座A2-A28 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-19 |
| 26 | 深宝蓝 | 银座A2-A24 | 个体 | 无 | 张宏生、杨向红 | 2013-7-19 |

黄河路派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首建茶叶礼盒包装专营 | 港粤路普洱街55-18-19 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 2 | 郑氏红茶 | 普洱街35号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 3 | 水韵茗茶 | 东营区港粤路18号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 4 | 营青平价茶坊 | 商贸园港粤路南段 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 5 | 武夷山岩茶根 | 武夷路26号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 6 | 人和居茗茶 | 普洱街55-14号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 7 | 重庆川菜馆1 | 东营区中乐路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.16 |
| 8 | 观音村茶行 | 港粤路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 9 | 东营区沁园春茶行 | 鑫都五金建材城B14-1 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.23 |
| 10 | 专业吊顶 | 东营区中乐路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.16 |
| 11 | 富源旅社 | 海东路7号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 12 | 胜豪馒头房 | 东营区港粤路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 13 | 长安陶瓷 | 东营区汇鑫大街79号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 14 | 德威地板 | 东营区金二路50号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 15 | 幸福门业 | 东营区金二路60号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 16 | 奥居木门 | 东营区金二路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 17 | 聚鑫百货商店 | 东营区港粤路53-50 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 18 | 安溪农香茶业 | 港粤路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 19 | 金燕王菜馆 | 东营区丽日大街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 20 | 慧目照明电器 | 太行山路163号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 21 | 奥晨工贸 | 太行山路1-6 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 22 | 海翔电器有限公司 | 东营区太行山路171号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 23 | 新川味麻辣鱼 | 东营区西二路85号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 24 | 振泰劳保店 | 东营区港粤路29号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 25 | 红顺劳保 | 东营区丽日大街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 26 | 宜家壁纸 | 东营区金二路82号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 27 | 舞台戏剧服装 | 东营区黄河路向北200米 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 28 | 昊居佳典 | 东营区金一路78号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 29 | 德译地板 | 东营区金一路76号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 30 | 庆源茗茶 | 东营区港粤路44号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 31 | 升信地板 | 金一路66号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 32 | 鑫爱嘉木门 | 东营区金一路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 33 | 圣典地板 | 东营区金一路60号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 34 | 茶缘居茶行 | 东营区港粤路49号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 35 | 润品茶业 | 西湖 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 36 | 千祥茶业 | 东营区港粤路西湖街5号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 37 | 仙品茶业 | 东营区港粤路西湖街6号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 38 | 东营区钰锦茶行 | 西湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 39 | 天天放心肉 | 海东路81号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 40 | 农家旅馆 | 海东路75号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 41 | 爱弥儿幼儿园 | 山东省东营市东营区海东路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 42 | 池泉乐大众浴 | 海东路63号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 43 | 新时尚旅馆 | 海东路61号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 44 | 美丽岛地板 | 东营区金二路52号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 45 | 明圣茶业 | 西湖街16号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 46 | 承源香名茶 | 西湖街51-18号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 47 | 古木船说 | 西湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 48 | 宏福茶社 | 西湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 49 | 一农茶行 | 西湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 50 | 品尚布艺 | 鸿基大厦B座427号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.6.24 |
| 51 | 品合茶业 | 太湖街51-43号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 52 | 碧岚源 | 港粤路普洱街35号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 53 | 富华包装 | 太湖街56号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 54 | 和韵茗茶 | 港粤路46号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 55 | 御发茶业 | 太湖街7号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 56 | 荣香茶业 | 普洱街53-23号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 57 | 水来香茗茶 | 武夷街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 58 | 品韵茗茶 | 武夷街33-3号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 59 | 徐涛茗茶 | 武夷路 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 60 | 东营区芳名茶叶 | 港粤路51-49号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 61 | 儒岚茗茶 | 港粤路普洱街55-2 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 62 | 东营存惠商贸有限公司 | 港粤路76号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 63 | 德恒茶莊 | 港粤路南段 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 64 | 东营区广源发食品商行 | 武夷街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 65 | 层峰茶业 | 港粤路53-2号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 66 | 和清园茶楼 | 黄河路格林风景北门西侧 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 67 | 福泽茶庄 | 普洱街43号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 68 | 益寿茗茶 | 西湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 69 | 山顶好茶叶 | 普洱街55-22号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 70 | 紫云轩茗茶店 | 东营区港粤路西湖街8号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 71 | 红天下茶莊 | 太湖街14-15号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 72 | 津渡茶堂 | 太湖街1号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 73 | 茶趣阁 | 普洱街30号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 74 | 雨前芽茗茶 | 港粤路普洱街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 75 | 豪客茗茶 | 港粤路太湖街56号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 76 | 一品发茶业 | 太湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 77 | 一壶春茶楼 | 太行山路南首 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 78 | 安化黑茶 | 港粤路53-27号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 79 | 品韵茗茶 | 东营区武夷街33-3号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 80 | 斋萃集 | 普洱街32号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 81 | 天韵茶业 | 西湖街 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 82 | 百源茶社 | 西湖街11号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 83 | 露泉茗茶 | 港粤路北首 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 84 | 古汇泉 | 武夷街28号 | 个体 | 制定消防制度及设施/定期检查 消防设施不齐全15日整改 | 张兆海 | 2013.7.22 |
| 85 | 长寿水果店 | 东营区南王屋小区15号楼 | 商店 | 消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 86 | 安信超市 | 东营区南王屋小区20号楼 | 商店 | 消防制度制定不全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 87 | 微利超市 | 东营区南王屋小区19号楼 | 商店 | 消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 88 | 昌兴烟酒 | 东营区西三路724号 | 商店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 89 | 同路者户外运动 | 东营区燕山路117号 | 商店 | 消防安全“四个能力”建设不达标、消防制度制定不全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 90 | 博为生态木 | 东营区燕山路331号 | 商店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 91 | 锦踏地板 | 东营区燕山路253号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 92 | 新亭轩门业 | 东营区燕山路305号 | 商店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 93 | 福人地板 | 东营区燕山路245号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 94 | 扬子地板 | 东营区燕山路303号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 95 | 韩国壁纸 | 东营区燕山路299号 | 商店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 96 | 华美特厨房 | 东营区燕山路277号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 97 | 柏年嘉华地板 | 东营区燕山路193号 | 商店 | 消防安全“四个能力”建设不达标、消防制度制定不全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 98 | 欣耐地板 | 东营区燕山路297号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 99 | 福美来门业 | 东营区燕山路179号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 100 | 金至尊名门 | 东营区燕山路175号 | 商店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 101 | 西塞罗地板 | 东营区燕山路173号 | 商店 | 消防安全“四个能力”建设不达标、消防制度制定不全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 102 | 祥和门业 | 东营区燕山路145号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 103 | 祥瑞奇石 | 东营区燕山路112号 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 104 | 标王地板 | 东营区燕山路143号 | 商店 | 消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 105 | 古装苑 | 东营区燕山路224号 | 照相馆 | 消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 106 | 川渝酒楼 | 东营区燕山路208号 | 饭店 | 消防制度制定不全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 107 | 重庆鸡公堡 | 东营区燕山路194号 | 饭店 | 消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 108 | 川渝酒店 | 东营区燕山路198号 | 饭店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 109 | 金湖龙虾馆 | 东营区燕山路176号 | 饭店 | 消防安全“四个能力”建设不达标、消防制度制定不全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 110 | 美艺人生 | 东营区燕山路272号 | 理发店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 111 | 荣凯广告 | 东营区燕山路306号 | 打字复印店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 112 | 东北私房菜 | 东营区燕山路166号 | 饭店 | 灭火和应急疏散预案不健全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 113 | 温州金德元标牌 | 东营区燕山路276号 | 打字复印店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |
| 114 | 诚信超市 | 东营区南王屋小区11号楼 | 商店 | 消防制度制定不全、消防设施不健全 | 周锡涛、曲学江 | 2013年7月22日 |

六户派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六户镇天天面馆 | 六户镇昌盛路 | 饭店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.6.24 |
| 2 | 六户友谊文印 | 六户镇昌盛路 | 打印店 | 缺少消防安全制度及无应急照明 | 郭建辉 | 2013.6.24 |
| 3 | 六户镇鲁味斋 | 六户镇巫山路 | 熟食店 | 缺少消防安全制度及无应急照明 | 郭建辉 | 2013.6.25 |
| 4 | 骨里香熟食店 | 六户镇繁荣路 | 熟食店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.6.25 |
| 5 | 鸿茂副食商店 | 六户镇巫山路 | 商店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.6.26 |
| 6 | 现河烧烤家常菜 | 六户镇繁荣路 | 饭店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.6.29 |
| 7 | 盛源超市 | 六户镇繁荣路 | 商店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.7.1 |
| 8 | 心香茶店 | 六户镇繁荣路 | 商店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.7.1 |
| 9 | 鼎香楼 | 六户镇繁荣路 | 饭店 | 未开展员工消防安全培训及无疏散指示标志 | 郭建辉 | 2013.7.1 |
| 10 | 南京饼店 | 六户镇繁荣路 | 面食店 | 缺少灭火和应急疏散预案 | 郭建辉 | 2013.7.3 |
| 11 | 中国联通 | 六户镇繁荣路 | 通讯店 | 缺少灭火和应急疏散预案 | 郭建辉 | 2013.7.3 |
| 12 | 汽车轮胎销售维修 | 六户镇繁荣路 | 商店 | 缺少灭火和应急疏散预案 | 郭建辉 | 2013.7.3 |
| 13 | 万丰农资超市 | 六户镇繁荣路 | 农资店 | 缺少灭火和应急疏散预案 | 郭建辉 | 2013.7.8 |
| 14 | 六户镇经委批发部 | 六户镇繁荣路 | 商店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.8 |
| 15 | 农机配件门市部 | 六户镇繁荣路 | 配件店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.8 |
| 16 | 都来聚快餐店 | 六户镇繁荣路 | 饭店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.8 |
| 17 | 天成广告 | 六户镇繁荣路 | 打印店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.12 |
| 18 | 液化气站点 | 六户镇繁荣路 | 液化气商店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.12 |
| 19 | 海宁打印店 | 六户镇繁荣路 | 打印店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.12 |
| 20 | 汽车电器维修 | 六户镇繁荣路 | 维修店 | 消防安全设施不全 | 郭建辉 | 2013.7.12 |
| 21 | 康明眼镜店 | 六户镇繁荣路 | 眼镜店 | 消防通道、安全出口不畅通 | 郭建辉 | 2013.7.20 |
| 22 | 创维电视店 | 六户镇繁荣路 | 家电店 | 消防通道、安全出口不畅通 | 郭建辉 | 2013.7.20 |
| 23 | 天艺广告店 | 六户镇繁荣路 | 打印店 | 消防通道、安全出口不畅通 | 郭建辉 | 2013.7.20 |

明月派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利民粮油批发 | 海河市场后街 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.21 |
| 2 | 东美烟酒茶行 | 海河市场后街 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.21 |
| 3 | 小四川活鱼馆 | 海河市场后街 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.21 |
| 4 | 永恒家电制冷维修 | 海河市场后街 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.21 |
| 5 | 时尚风 | 海河市场后街 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.21 |
| 6 | 文静粮油批发 | 明月市场外1号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 7 | 格力 | 沂河路50号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 8 | 程冬英熟食店 | 沂河路 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 9 | 晶奇美 | 沂河路52号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 10 | 伊裳 | 沂河路54号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 11 | 白韵礼品 | 胶州路南首 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 12 | 双星鞋店 | 明月市场9号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 6.27 |
| 13 | 金锣冷鲜肉 | 沂河路62号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 14 | 康洁保健品店 | 沂河路64号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 15 | 东城新宇通讯器材店 | 沂河路66号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 16 | 康明眼镜 | 沂河路68号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 17 | 东营开发区雅皮士商行 | 沂河路东段 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 18 | 心雨保健品 | 沂河路72号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 19 | 华龙不锈钢加工部 | 沂河路90号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 20 | 茗君茶艺 | 沂河路东段 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 21 | 明月车行 | 沂河路86号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 6.29 |
| 22 | 东营市康盛化工 | 曹州路南首 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 23 | 嘉兴门窗 | 沂河路82号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 24 | 东营开发区瑞泰酒水批发部 | 沂河路252号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 25 | 胜中整体厨房 | 沂河路78号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 26 | 东营东城鸿昌装饰部 | 沂河路74号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 27 | 华益公路 | 沂河路260号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 28 | 皇家经典 | 曹州路188号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 29 | 国强不锈钢 | 沂河路94号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 冯在斌 | 7.2 |
| 30 | 四方门窗加工 | 沂河路100号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 31 | 蔚蓝黄河口特产 | 东城明月豪庭 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 32 | 养生普洱茶 | 沂河路212号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 33 | 杰杰装饰工程有限公司 | 沂河路218号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 34 | 鑫彩铝合金不锈钢 | 沂河路102号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 35 | 彩王林商行 | 曹州路南首 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 36 | 昊宇高档门窗 | 沂河路104号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 37 | 诚信烟花爆竹 | 曹州路204号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 38 | 佳嘉乐宠物用品店 | 曹州路222号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 张振平 | 7.5 |
| 39 | 洪颖电动车行 | 沂河路110号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 40 | 茶语轩 | 曹州路 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 41 | 盲人中医按摩 | 曹州路210号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 42 | 风尚发型 | 曹州路202号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 43 | 天之泉婚庆礼仪庆典中心 | 明月豪庭北门东300米 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 44 | 魅之印化妆品 | 沂河路108号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 45 | 祥和旅馆 | 曹州路194号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 苏娜 | 7.8 |
| 46 | 新疆穆斯林烧烤 | 曹州路192号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 47 | 振琴音乐培训 | 曹州路214号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 48 | 东营开发区兵圣王酒专卖店 | 沂河路179号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 49 | 东城清华大药店 | 沂河路 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 50 | 华陌水暖 | 沂河路160号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 51 | 胜宝石油科技有限公司 | 沂河路162号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 52 | 东虹酒水商店 | 沂河路122号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 53 | 东营区东城长胜酒行 | 沂河路168号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 54 | 天顺祥烟酒商行 | 沂河路226号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.13 |
| 55 | 意绿土干洗 | 沂河路253号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.21 |
| 56 | 派克森发艺馆 | 沂河路88号 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.21 |
| 57 | 安信科技 | 曹州路南首 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.21 |
| 58 | 金河渔具 | 曹州路南首 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.21 |
| 59 | 老厨狗肉 | 曹州路南首 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.21 |
| 60 | 东营市点点幼儿园 | 潍河路明月豪庭南门 | 个体 | 消防设施不足或为保持完好有效、未对消防设施进行检测 | 徐建香 | 7.21 |

牛庄派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华栋文体 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.19 |
| 2 | 创维专卖 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.19 |
| 3 | 办公文具店 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.18 |
| 4 | 天达手机 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.18 |
| 5 | 雅庭家具 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.18 |
| 6 | 路陆通车业 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.18 |
| 7 | 佳明美的专卖店 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.18 |
| 8 | 农工百货 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.17 |
| 9 | 华美家具 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.17 |
| 10 | 仁茗茶庄 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.17 |
| 11 | 建明家具 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.17 |
| 12 | 牛庄建华商店 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.15 |
| 13 | 隆鑫家具店 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.15 |
| 14 | 水电暖五金 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.15 |
| 15 | 艳春水产 | 东营市东营区牛庄镇镇前街西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.12 |
| 16 | 钧源副食商店 | 东营市东营区牛庄镇镇前街西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.12 |
| 17 | 浩然馒头房 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.12 |
| 18 | 顺祥火锅店 | 东营市东营区牛庄镇镇前街西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.12 |
| 19 | 名仕莱蛋糕房 | 东营市东营区牛庄镇镇前街北 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.12 |
| 20 | 顺风火锅城 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.12 |
| 21 | 盼盼面食 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.11 |
| 22 | 牛庄植物医院 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.11 |
| 23 | 小杨理发店 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.11 |
| 24 | 东升放心超市 | 东营市东营区牛庄镇镇前街西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.11 |
| 25 | 牛庄车行 | 牛庄镇府前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.11 |
| 26 | 牛庄香酥童子鸡 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.10 |
| 27 | 活鱼锅 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.10 |
| 28 | 庄园蛋糕店 | 牛庄镇农贸市场西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.10 |
| 29 | 牛庄镇东营区济仁堂药店 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.09 |
| 30 | 丽婴房孕婴用品 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.09 |
| 31 | 牛庄英姿理容中心 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.09 |
| 32 | 博大教育书店 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.09 |
| 33 | 味之仟家常菜 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.09 |
| 34 | 信誉购物中心 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.08 |
| 35 | 向杰批发部 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.08 |
| 36 | 供销西范店 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.08 |
| 37 | 桐香快餐 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.08 |
| 38 | 时尚理发店 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.08 |
| 39 | 天龙供销店 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 40 | 农机服务站 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 41 | 玉宝批发部 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 42 | 小强牙科 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 43 | 西范种子站 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 44 | 西范全家乐超市 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 45 | 青春理发店 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 46 | 乡村全羊 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 47 | 液化气站 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 48 | 专维修电动车 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.07 |
| 49 | 腾达手机店 | 牛庄镇西范村 | 一般单位 | 无 | 刘祖胜 | 2013.07.05 |
| 50 | 东营区宏源农机服务站 | 牛庄镇西四路 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.05 |
| 51 | 鑫源汽修 | 牛庄镇西四路 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.05 |
| 52 | 洪峰液压 | 牛庄镇西四路 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.05 |
| 53 | 北镇汽修 | 牛庄镇西四路 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.05 |
| 54 | 新城小锅台 | 牛庄镇西四路 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.04 |
| 55 | 牛庄南一区便利店 | 牛庄南一区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.04 |
| 56 | 庆才康复中心 | 聚华园南区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.04 |
| 57 | 东营区康城药店 | 物探南一区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.04 |
| 58 | 绿源鲜奶吧 | 物探南一区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.04 |
| 59 | 康杰普仁 | 物探南一区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.03 |
| 60 | 彭氏造型 | 物探南一区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.03 |
| 61 | 牛庄川鲁王快餐 | 牛庄南一区 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.03 |
| 62 | 高飞网吧 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.03 |
| 63 | 牛庄喜洋洋旅馆 | 牛庄镇西四路西 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.02 |
| 64 | 牛庄镇汽车站招待所 | 牛庄镇汽车站院内 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.02 |
| 65 | 三维时空网吧 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.02 |
| 66 | 正腾兽药经销 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.02 |
| 67 | 牛庄经济快餐 | 牛庄镇镇前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.02 |
| 68 | 丽姿美容洗化 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.01 |
| 69 | 永康文印 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.01 |
| 70 | 大地农资经营部 | 牛庄镇文化街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.01 |
| 71 | 牛庄正泰烟酒 | 牛庄镇镇前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.01 |
| 72 | 忠诚酒水批发 | 牛庄镇镇前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 73 | 牛庄比德文电动车 | 牛庄镇镇前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 74 | 卫亮建材 | 牛庄镇镇前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 75 | 天成酒水 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 76 | 雪丽洗化 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 77 | 牛庄爱妻厨卫电器 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 78 | 修景五金建材电器 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 79 | 小尹粮油店 | 牛庄镇商业街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |
| 80 | 培增五金交电 | 牛庄镇镇前街 | 一般单位 | 无 | 李海宁 | 2013.07.23 |

胜利派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人保财险新区营销服务部 | 天目山路1016号 | 小商铺 | 应急灯缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 2 | 东营市芯能燃有限公司 | 天目山路北一路交叉路口东侧200米 | 易燃易爆 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 3 | 东营四方石油化工有限公司 | 天目山路新泰路教交汇处 | 易燃易爆 | 消防应急预案缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 4 | 中国农业银行 | 新区宁阳路 | 其它 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 5 | 胜利农村合作银行（新区） | 新区宁阳路30号 | 银行 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 6 | 康凯药店 | 香山路815号 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 7 | 文江五金 | 辛镇一期南门宁阳路 | 小商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 8 | 柏仁大药店 | 滨溪北路13号 | 小商铺 | 应急照明灯缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 9 | 东营区海峰农产品销售有限公司 | 东营区滨溪东路56号 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-1 |
| 10 | 鸿丰酒店 | 宁阳路百货大楼西邻 | 旅店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 11 | 乐福堂大药店 | 东营区滨溪东路26 | 小商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 12 | 成昊家常菜 | 东营区滨溪东路2号 | 小餐馆 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 13 | 美国GEP干洗（菊香园） | 新区菊香园北门 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 14 | 聚福林羊肉馆 | 天目山路农贸市场 | 小餐馆 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 15 | 鸡鱼味道 | 滨溪北路 | 小饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 16 | 东营区益生堂药业连锁有限公司十八分店 | 宁阳路18号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 17 | 东营森源林业科技有限公司 | 东营区宁阳路22号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 18 | 东营胜利农村合作银行营业部 | 庐山路1028号 | 金融 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 19 | 东营市邮政局新区支局 | 万象城商业街 | 金融 | 消防安全出口标志牌缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 20 | 东营银行股份有限公司东营区支行 | 滨溪北路41号 | 金融 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 21 | 龙凤祥大饭店 | 黄河路天目山路交汇处北 | 饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 22 | 食为天放心蔬菜 | 东营区滨溪北路5号 | 商铺 | 消火栓内缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 23 | 云轩书店（新区） | 檀香园19号楼 | 商铺 | 水枪水袋 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 24 | 八珍园熟食 | 万象城农贸市场 | 商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 25 | 牛肉板面（新区） | 万象城农贸市场 | 小餐馆 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 26 | 现杀活鸡 | 万象城农贸市场 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 27 | 长红快餐（新区） | 万象城农贸市场 | 商铺 | 灭火器缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-3 |
| 28 | 酱菜粮油经营部 | 万象城农贸市场 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 29 | 好滋味排骨米饭（新区） | 新区万象城商业街 | 小饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-2 |
| 30 | 东营华旅假日旅行社有限公司 | 万象城商业街 | 其他 | 安全出口指示标志牌未通电 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 31 | 砂锅米线 | 东营区万象城农贸市场 | 小餐馆 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 32 | 久味熟食 | 万象城农贸市场 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 33 | 爱之仕家纺 | 万象城商业街 | 商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 34 | 榴金副食百货商店 | 榴香园会所25号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 35 | 金翰教育 | 滨溪北路13号 | 教育培训 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 36 | 香茗茶行 | 檀香园19号楼 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 37 | 诚信水饺 | 檀香园19号楼 | 小饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 38 | 皓宝超市 | 檀香园19号楼 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 39 | 涛雨粮油 | 万象城农贸市场 | 小商铺 | 消防安全出口标志牌缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-4 |
| 40 | 依之恋干洗店 | 檀香园19号楼 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 41 | 然麟烧烤店 | 东营区滨溪东路 | 烧烤店 | 安全出口堵塞 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 42 | 东营百源德酒业有限公司 | 万象城休闲娱乐区a3号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 43 | 阳光丝业 | 竹香园北门商业银行对面 | 商铺 | 消火栓内缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 44 | 喜文化食府 | 宁阳路68号 | 饭店 | 水枪、水袋 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 45 | 中国联合网络通信有限公司 | 新区滨溪东路 | 商铺 | 消防安全出口标志牌缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 46 | 东营区家之味饺子馆 | 新区宁阳路13号 | 小饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 47 | 王文胜推拿 | 新区百货大楼对面 | 小按摩店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 48 | 海亮五金建材 | 宁阳路22号 | 小商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 49 | 东营景明水产有限公司 | 宁阳路81号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-5 |
| 50 | 国家电网 | 新泰路29号 | 其它 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 51 | 3G手机大卖场 | 新泰路25号 | 小商铺 | 应急照明灯缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 52 | 中国品酒专卖店 | 菊香园北门 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 53 | 明珠鲜花 | 新区百货大楼南侧 | 商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 54 | 史口水煎包 | 新区百货大楼南侧 | 小吃店 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 55 | 中国邮政（新区菊香园） | 菊香园北门 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 56 | 东营区绿洲鲜羊馆 | 滨溪东路60号 | 小餐馆 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 57 | 天天鲜花 | 滨溪东路胜大超市南侧 | 小商铺 | 灭火器缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 58 | 新区彩票投注站 | 东营区胜大超市南首 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 59 | 体育彩票（胜大超市） | 滨溪东路胜大超市南侧 | 小商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-6 |
| 60 | 拉面馆（胜大超市） | 滨溪东路胜大超市南侧 | 小餐馆 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 61 | 春祥副食商店 | 宁阳路42号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 62 | 辛镇理发 | 辛镇一期南门 | 商铺 | 消防应急预案缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 63 | 玉成批发 | 新区宁阳路21号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 64 | 东营市泓宇食品有限公司 | 辛镇一期滨溪东路36号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 65 | 福利彩票（新区车库） | 新区竹香园22号车库 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 66 | 体育彩票（新区车库） | 新区竹香园22号车库 | 商铺 | 应急照明灯缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 67 | （无名）菜店2 | 竹香园22号楼车库 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 68 | （无名）菜店1 | 新区竹香园22楼号车库 | 商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 69 | 檀香苑酒行 | 新区二期会所檀香园19号楼 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-7 |
| 70 | 旺角宾馆（新区） | 东营区天目山路万象城 | 旅店 | 消火栓内缺少水枪水袋 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 71 | 民乐小锅台 | 天目山路1008-16号 | 小饭店 | 应急照明灯缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 72 | 东营市力源市政工程有限公司 | 东营区天目山路1012-10号 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 73 | 东营市正德拓展训练有限公司 | 东营区一中体育馆 | 人员密集 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 74 | 东营区禾丰海韵酒店 | 东营区天目山路1016-3号 | 人员密集 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 75 | 求知学堂 | 东营区滨溪东路8号 | 教育培训 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 76 | 东营市商大光明丝业有限公司 | 万象城商业街 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 77 | 华地快餐 | 万象城农贸市场 | 小餐馆 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 78 | 东营瑞泰酒水商行 | 万象城c区5号 | 商铺 | 消防应急预案缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 79 | 发源地 | 新区二期会所檀香园19号楼 | 小理发店 | 安全指示标志未通电 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-8 |
| 80 | 良友快餐 | 万象城第五标段 | 消防安全出口标志牌缺少 | 消防安全出口标志牌缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 81 | 安信海产 | 天目山路1008-56号 | 无 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 82 | 东营区乐视眼镜店 | 万象城特色商业8号商铺 | 无i | 无i | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 83 | 东营区艺影空间数码摄影部 | 新区宁阳路12号 | 灭火器失效 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 84 | 圣仁堂推拿 | 天目山路1008-15 | 无 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 85 | 东营区尚宏广告打字部 | 滨溪北路3号 | 无 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 86 | 胜通五金 | 天目山路集贸市场南门 | 消防应急预案缺少 | 消防应急预案缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 87 | 东营晨光税务师事务所 | 宁阳路62号 | 无 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 88 | 东营区菊香园社区卫生服务站 | 东营区菊香园北门 | 无 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 89 | 东营区泰和森股份有限公司 | 宁阳路滨溪东路交汇处以西 | 无 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-9 |
| 90 | 东营实达有限责任会计事务所 | 东营区新泰路27号 | 其它 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 91 | 留香园家常菜 | 东营区滨溪东路辛镇二期门头房 | 小饭店 | 消防应急预案缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 92 | 雅韵轩茶社 | 万象城A101 1016-9 | 茶楼 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 93 | 神农茶业 | 东营区滨溪东路 | 茶楼 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 94 | 东营区文良造型新区店 | 宁阳路滨溪东路交汇处辛镇二期门头房 | 理发店 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 95 | 东营区光悦堂按摩馆新区店 | 滨西北路23号 | 小按摩 | 安全指示标志未通电 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 96 | 东营区怡然养生会所新区店 | 东营区新区滨溪北路21号 | 美容 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 97 | 东营市泉盛堂茶业有限公司 | 新区万象城广场 | 商铺 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 98 | 天姿国色美容 | 东营区槟香园29号楼 | 商铺 | 应急照明灯缺少 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 99 | 四合茗轩文化会所 | 新区万象城商业广场 | 茶楼 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-10 |
| 100 | 八佰伴美发 | 东营区滨溪北路7号 | 美发 | 缺少灭火器 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 101 | 琪雅美容（新区） | 檀香园五中队东邻 | 小美容 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 102 | 东营区莎蔓莉莎新区店 | 滨溪北路17号 | 小美容 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 103 | 东营区汪娣美容院美容院 | 滨溪东路宁阳路交汇处辛镇二期 | 美容 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 104 | 七公江湖烤翅 | 东营区滨溪东路8号 | 小饭店 | 缺少安全出口标志牌 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 105 | 东营区鲁味坊 | 宁阳路39号 | 饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 106 | 喜文化和佳乐快餐有限责任公司 | 滨溪北路19号 | 饭店 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 107 | 大明蜀王火锅城 | 宁阳路41号 | 饭店 | 缺少应急照明灯两个 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 108 | 深圳市住宅物业管理有限公司东营分公司 | 东营区新区竹香园22号公建楼 | 其它 | 无 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 109 | 北京同仁堂医药连锁有限公司东营二店 | 新区天目山路1012-2 | 小商铺 | 灭火器失效 | 王建新、苏玉堂 | 2013-7-20 |
| 110 | 九九鸭麻辣坊 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、安全通道不通畅、缺少应急照明灯 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 111 | 老马大锅台 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、安全通道不通畅、缺少应急照明灯、安全出口 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 112 | 筋骨堂 | 胜大花园商业街 | 小诊所 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 113 | 闽台缘茶庄 | 胜大花园商业街 | 茶楼 | 店内缺少灭火器、安全通道不通畅、缺少应急照明灯 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 114 | 欢欣酒水 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、安全通道不通畅、缺少应急照明灯 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 115 | 驴肉火烧 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、安全通道不通畅、缺少应急照明灯、安全出口 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 116 | 桂香粮油食品店 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 117 | 烟火爆竹 | 胜大花园商业街 | 易燃易爆 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志、安全出口不明显 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 118 | 康贝尔蛋糕 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 119 | 金城超市 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.07.11 |
| 120 | 赛鸿教育 | 胜大花园商业街 | 小学校 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 121 | 月升中医诊所 | 伟浩广场商业街 | 小诊所 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 122 | 佳乐火锅鱼 | 伟浩广场商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 123 | 东北老菜馆 | 伟浩广场商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 124 | 雅文超市 | 伟浩广场商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 125 | 新生活化妆品 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 126 | 振友批发 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 127 | 尚学教育 | 胜大花园商业街 | 小学校 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 128 | 欣洋商店 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 129 | 依丽洁干洗店 | 胜大花园商业街 | 洗衣店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 130 | 青苹果启智园 | 海通骏景东门 | 小学校 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 131 | 朋友快餐 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 132 | 福中福家常菜 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.11 |
| 133 | 乐康大药店 | 胜大花园商业街 | 小诊所 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 134 | 江海烟酒茶行 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 135 | 红火烟酒 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 136 | 龙居鲜羊 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 137 | 乡村味道 | 伟浩广场商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 138 | 美联心副食 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 139 | 胜大超市 | 胜大花园商业街 | 小商场 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 140 | 鑫爽养生会所 | 胜大花园商业街 | 足疗 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.12 |
| 141 | 乡村小锅台 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 142 | 昨日重现化妆品专卖 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 143 | 牛肉汤馆 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 144 | 一鸣串吧 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 145 | 鑫葵烟酒超市 | 胜大花园商业街 | 小超市 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 146 | 唯美造型 | 胜大花园商业街 | 理发店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 147 | 大众洗浴 | 胜大花园商业街 | 洗浴场所 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 148 | 车记烧烤城 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 149 | 星期八KTV | 胜大花园商业街 | KTV | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 150 | 淡然小聚 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内厨房缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 151 | 上海小笼蒸包 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 152 | 名剪造型 | 胜大花园商业街 | 理发店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 153 | 田氏烧烤 | 胜大花园商业街 | 小饭店 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 154 | 文达厨具 | 胜大花园商业街 | 小商场 | 店内缺少灭火器、应急照明灯、安全出口等标志 | 杨国峰 | 2013.7.16 |
| 155 | 钰圆宾馆 | 东营区黄河路161号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130704 |
| 156 | 雅洁宾馆 | 东营区黄河路162号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130704 |
| 157 | 震华宾馆 | 东营区黄河路163号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130704 |
| 158 | 亿家福顺宾馆 | 东营区黄河路164号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130704 |
| 159 | 华盛宾馆 | 东营区黄河路165号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130704 |
| 160 | 玖合宾馆 | 东营区黄河路166号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130704 |
| 161 | 鸿达宾馆 | 东营区黄河路167号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130705 |
| 162 | 杰杰宾馆 | 东营区黄河路168号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130705 |
| 163 | 昶悦宾馆 | 东营区黄河路169号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130705 |
| 164 | 三和旅馆 | 东营区黄河路170号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130705 |
| 165 | 万客来旅馆 | 东营区黄河路171号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130705 |
| 166 | 坤和旅馆 | 东营区黄河路172号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130705 |
| 167 | 舒洁旅馆 | 东营区黄河路173号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130705 |
| 168 | 好来屋宾馆 | 东营区黄河路174号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130706 |
| 169 | 佳乐旅馆 | 东营区黄河路175号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130706 |
| 170 | 花溪客栈 | 东营区黄河路176号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130706 |
| 171 | 鑫源旅馆 | 东营区黄河路177号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130706 |
| 172 | 幸福岛旅馆 | 东营区黄河路178号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器超期 | 窦鹏 | 20130707 |
| 173 | 飞鸿旅馆 | 东营区黄河路179号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130707 |
| 174 | 安馨旅馆 | 东营区黄河路180号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130707 |
| 175 | 梦园旅馆 | 东营区黄河路181号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130708 |
| 176 | 悦来旅馆 | 东营区黄河路182号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130708 |
| 177 | 弘叶旅馆 | 东营区黄河路183号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130708 |
| 178 | 小雨旅馆 | 东营区黄河路184号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130708 |
| 179 | 今世缘宾馆 | 东营区黄河路185号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130709 |
| 180 | 海坤旅馆 | 东营区黄河路186号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130709 |
| 181 | 金沙商务宾馆 | 东营区黄河路187号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器数量太少 | 窦鹏 | 20130709 |
| 182 | 友谊旅馆 | 东营区黄河路188号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130709 |
| 183 | 星晴旅馆 | 东营区黄河路189号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130709 |
| 184 | 四海通旅馆 | 东营区黄河路190号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130710 |
| 185 | 康居旅馆 | 东营区黄河路191号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物灭火器超期 | 窦鹏 | 20130710 |
| 186 | 华茂旅馆 | 东营区黄河路192号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130710 |
| 187 | 昊瑞宾馆 | 东营区黄河路193号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130710 |
| 188 | 金沙网吧 | 东营区黄河路194号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130710 |
| 189 | 金山网吧 | 东营区黄河路195号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130710 |
| 190 | 雪儿网吧 | 东营区黄河路196号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130710 |
| 191 | 雨蝶网吧 | 东营区黄河路197号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130711 |
| 192 | 嘟迪飞鸿网吧 | 东营区黄河路198号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130711 |
| 193 | 四海通网吧 | 东营区黄河路199号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130711 |
| 194 | 异度空间网吧 | 东营区黄河路200号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130711 |
| 195 | 冲浪板网吧 | 东营区黄河路201号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130711 |
| 196 | 万祥网吧 | 东营区黄河路202号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130711 |
| 197 | 英华园学校幼儿园 | 东营区黄河路203号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130711 |
| 198 | 小天使幼儿园 | 东营区黄河路204号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130712 |
| 199 | 蓝精灵幼儿园 | 东营区黄河路205号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130712 |
| 200 | 金苹果幼儿园 | 东营区黄河路206号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130712 |
| 201 | 腾马培训学校 | 东营区黄河路207号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器过期 | 窦鹏 | 20130712 |
| 202 | 滨海教育进修学校 | 东营区黄河路208号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器过期 | 窦鹏 | 20130712 |
| 203 | 佳利来蛋糕 | 东营区黄河路209号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器过期 | 窦鹏 | 20130712 |
| 204 | 鲁冠银饰 | 东营区黄河路210号鲁班公寓 | 个体 | 无灭火器 | 窦鹏 | 20130713 |
| 205 | 新时代超市 | 东营区黄河路211号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器过期消防通道不畅通 | 窦鹏 | 20130713 |
| 206 | 建海诊所 | 东营区黄河路212号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器过期 | 窦鹏 | 20130713 |
| 207 | 6+1超市 | 东营区黄河路213号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器过期消防通道不畅通 | 窦鹏 | 20130713 |
| 208 | 斯米尔蛋糕 | 东营区黄河路214号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130713 |
| 209 | 秀娟眼镜店 | 东营区黄河路215号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130713 |
| 210 | 金苹果孕婴生活馆 | 东营区黄河路216号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 211 | 兰州正宗牛肉拉面 | 东营区黄河路217号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130714 |
| 212 | 潘记鸡公堡 | 东营区黄河路218号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 213 | 孝银美食店 | 东营区黄河路219号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 214 | 云南过桥米线 | 东营区黄河路220号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 215 | 乡里乡亲家常菜 | 东营区黄河路221号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130714 |
| 216 | 瑞雪家常菜 | 东营区黄河路222号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 217 | 坤和青岛扎啤城 | 东营区黄河路223号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 218 | 福顺川名佬麻辣烫 | 东营区黄河路224号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130714 |
| 219 | 百菜园餐馆 | 东营区黄河路225号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130715 |
| 220 | 杨国福麻辣烫 | 东营区黄河路226号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130715 |
| 221 | 麦诺汉堡 | 东营区黄河路227号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130715 |
| 222 | 巴渝川菜城 | 东营区黄河路228号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130715 |
| 223 | 沸腾渔村家常菜馆 | 东营区黄河路229号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130715 |
| 224 | 西唯造型 | 东营区黄河路230号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130715 |
| 225 | 凤起养生美容 | 东营区黄河路231号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130715 |
| 226 | 双子座造型 | 东营区黄河路232号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130716 |
| 227 | 佳隆汽车装饰 | 东营区黄河路233号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130716 |
| 228 | 思达教育培训学校 | 东营区黄河路234号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130716 |
| 229 | 萧雨数码 | 东营区黄河路235号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130716 |
| 230 | 自由港KTV | 东营区黄河路236号鲁班公寓 | 个体 | 消防通道堆有杂物 | 窦鹏 | 20130716 |
| 231 | 蓝梦造型 | 东营区黄河路237号鲁班公寓 | 个体 | 灭火器未摆放在明显位置 | 窦鹏 | 20130716 |

胜园派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小明星幼儿园 | 胜园办凯泽花园 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 2 | 海星幼儿园 | 现河商贸城 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 3 | 世纪星幼儿园 | 现河商贸城 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 4 | 科苑社区幼儿园 | 现河商贸城 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 5 | 育苗幼儿园 | 园林公司 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 6 | 胜园鹏程饭店 | 南二路北高村北侧 | 餐馆 | 灭火器失效。 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 7 | 乐民百货商店 | 南二路与西四路交叉路口以东 | 商店 | 灭火器失效。 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.10 |
| 8 | 七巧板幼儿园 | 胜园办西现河村 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.11 |
| 9 | 育星幼儿园 | 胜园办北高村 | 幼儿园 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.11 |
| 10 | 神州网吧 | 凯泽花园 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.11 |
| 11 | 云轩网吧 | 现河商贸城 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.11 |
| 12 | 随梦网吧 | 胜园办西现河村 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.16 |
| 13 | 星星河网吧 | 现河商贸城 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.16 |
| 14 | 幻影网吧 | 胜园办南田村 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.16 |
| 15 | 恒丰网吧 | 南田村57号 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.16 |
| 16 | 悦磊网吧 | 胜园办南田村 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.16 |
| 17 | 乐民百货商店 | 南二路与西四路交叉路口以东 | 商店 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.17 |
| 18 | 胜园鹏程饭店 | 南二路北高村北侧 | 餐馆 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.17 |
| 19 | 胜园炖鸡店 | 现河商贸城 | 餐馆 | 灭火器失效。 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.19 |
| 20 | 悦磊网吧 | 胜园办南田村 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.20 |
| 21 | 风之捷网吧 | 胜园办王连村 | 网吧 | 无 | 武春兵、刘培洋 | 2013.7.21 |

史口派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心幼儿园 | 史口镇镇政府南 | 小学校 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-28 |
| 2 | 第二小学幼儿园 | 史口镇油郭村 | 小学校 | 灭火器数量不足 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-28 |
| 3 | 第三小学幼儿园 | 史口镇张店村 | 小学校 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-28 |
| 4 | 第四小学幼儿园 | 史口镇曲家村 | 小学校 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-28 |
| 5 | 油郭卫生室 | 史口镇油郭村 | 小医院 | 无疏散指示标志，未定期消防安全检测 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-30 |
| 6 | 曲家卫生室 | 史口镇曲家村 | 小医院 | 无疏散指示标志，未定期消防安全检测 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-30 |
| 7 | 东营西郊医院 | 郝纯路135号 | 小医院 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-30 |
| 8 | 昊元宾馆 | 郝纯路58号 | 小旅馆 | 未定期消防安全检测 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-30 |
| 9 | 超新网吧 | 郝纯路31号 | 小网吧 | 灭火器数量不足 | 杜昌品 武士海 | 2013-6-30 |
| 10 | 顺义餐厅 | 府林路35号 | 小餐饮场所 | 未制定消防安全制度 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-3 |
| 11 | 广通饭店 | 府林路2号 | 小餐饮场所 | 灭火器过期 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-3 |
| 12 | 红果酒水副食批发 | 南二路295号 | 小商场 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-3 |
| 13 | 爱军家具大世界 | 南二路297号 | 小商场 | 未定期消防安全检测 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-3 |
| 14 | 史口家具城 | 南二路338号 | 小商场 | 未定期消防安全检测 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-3 |
| 15 | 双利综合商店 | 南二路362号 | 小商场 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-6 |
| 16 | 新乐园餐厅 | 南二路370号 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-6 |
| 17 | 泰龙酒水 | 郝纯路63 | 小商场 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-6 |
| 18 | 五干全羊快餐 | 郝纯路65 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-9 |
| 19 | 五干酒家 | 郝纯路67 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-10 |
| 20 | 鹏程酒楼 | 郝纯路119 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-10 |
| 21 | 正宗临朐全羊 | 郝纯路123 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-10 |
| 22 | 盛通大酒店 | 郝纯路129 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-10 |
| 23 | 瑞达酒店 | 郝纯路137 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-14 |
| 24 | 正宗临朐全羊 | 郝纯路161 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-14 |
| 25 | 泰龙酒水 | 郝纯路8 | 小商场 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-14 |
| 26 | 史口正宗全羊 | 郝纯路32 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-17 |
| 27 | 三合快餐 | 郝纯路36 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-17 |
| 28 | 开发酒家 | 郝纯路38 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-17 |
| 29 | 汇丰五金钢材批发部 | 郝纯路42 | 小商场 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-18 |
| 30 | 锡盟肥羊王 | 郝纯路46 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-18 |
| 31 | 新世纪商店 | 郝纯路50 | 小商场 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-18 |
| 32 | 五金建材综合商店 | 郝纯路52 | 小商场 | 无疏散指示标志，未定期消防安全检测 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-18 |
| 33 | 昊元宾馆 | 郝纯路58 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-18 |
| 34 | 来顺全羊馆 | 郝纯路60 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-18 |
| 35 | 金阳光快餐 | 郝纯路78 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-22 |
| 36 | 新世纪快餐 | 郝纯路80 | 小餐饮场所 | 无 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-22 |
| 37 | 华芳百慧超市 | 郝纯路90 | 小商场 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-22 |
| 38 | 清华益康超市 | 郝纯路96 | 小商场 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-22 |
| 39 | 友谊全羊馆 | 友谊路7 | 小餐饮场所 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-22 |
| 40 | 益生堂药店 | 友谊路37 | 小医院 | 无疏散指示标志 | 杜昌品 武士海 | 2013-7-22 |

文汇派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 使用性质 | 检查发现隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 爱情直播 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 东营区安乐糖尿病肾病医院 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 晟新御洁 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 自行车商店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 力创广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 佳待房产代理 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 新邦房产 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 金佳乐和谐厨具 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 仁康源为和堂 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 佛缘阁 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 乐居房产 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 亿联商贸 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 佰华广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 尚足 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 杭州小笼包 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 林林体育 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 胜中药店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 状元文具 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 大行家自行车 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 华万广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 德美商店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 鹏程商店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 区三中百货商店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 方圆测绘 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 时尚婚庆 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 嘉信商贸 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 诚成商贸 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 幸福房产信息代理服务部 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 雯睿干洗店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 东营区宏达代理服务部 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 大成伟业 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 明道发艺店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 炬风广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 大地粮食有限公司 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 燕涛餐馆 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 青海火锅鱼 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 青海副食商店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 宏大蛋糕 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 阳光网维科技 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 翼翔广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 宝成诊所 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 陆兵床上用品 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 移动专营店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 杰洁洗衣店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 正祥亚克力 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 万盛家政保洁 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 张记烧鸡公 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 尚艺造型 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 众粮油批发部 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 新生活专卖 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 用心礼品 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 鑫民综合超市 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 金桥房产 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 华美酒水 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 晋明诊所 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 艾超五金建材 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | ·鲁南羊肉馆 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 艺轩美容美发 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 蓝月亮美容美发养生会馆 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 清泉洗浴 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 香渝天下火锅 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 清润酒水 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 欣新综合超市 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 信达电器商行 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 瑞辰房产 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 好望角养生会所 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 志远广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 大仟商贸公司 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 天龙保健品 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 王吉房产 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 名轩商店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 先锋面食馆 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 优居房产代服务部 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 冷鲜肉食超市 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 普奈斯洗衣 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 无名草文具店 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 博大广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 南光图片社 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 盛世图文 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 天天养生馆 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 茂三肉夹馍 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 华谊商贸 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 天赐房产 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 华庆电器维修部 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 亿腾文具 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 雪亮宠物专家门诊 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 利丰家电 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 卓越琴行 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 御诺广告 | 西三路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 永梅烟酒商行 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 金时尚百货商行 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 厚德蜂胶商店 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 洁博广告 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 521花架 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 兴隆超市 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 天和渔具 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 科发广告 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 华星日用品 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 心境摄影俱乐部 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 金大丰文体 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 迈达图文 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 胜利大药房 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 天天食海鲜 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 兰贵人鲜花 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 印特图文 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 今迈电脑 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 神州摄影 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 普耐斯洗衣店 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 飞翔电器 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 三迪阀门 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 华东电缆 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 恒文劳保 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 轩宇塑料 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 汇源五金 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 慧达石化 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 龙水机械 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 丰海五金 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 凯森商贸 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 诚信螺丝 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 海宁机电 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 润泉机电 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 来胜五金 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 上海卢工阀门 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 人民电器 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 顺利泵业 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 永爱洁具 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 石大锁王 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 瑞通管材 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 金洲泵业 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 中余陶瓷大全 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 御德塑胶 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 胜达五交华经营部 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 永盛劳保护品商店 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 建园水暖 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 钢盾五金 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 奥营五金部 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 健陶卫浴 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 友谊劳保批发 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 兴吴阀门 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 海鑫机械 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 伟力起重 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 大明五交化有限公司 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 正浩商贸 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 商业街风机大全 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 磊丰水泵 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 盛泰五交化有限公司 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 百瑞工具有限公司 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 科贸机电设备 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 万杰保温材料 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 超和电缆 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 通达管业 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 慧达卫浴 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 永图石油 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 富华灯具 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 利津阀门 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 三丰消防 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 昌盛塑料 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 九铜阀门 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 双峰电缆 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 名声劳保 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 中国德力西电器 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 龙城阀门 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 史利得 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 岳栓金属 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 王越商贸 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 盘期建材 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 龙池筛网 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 满达塑料 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 恒湖测绘 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 飞驰商贸 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 阳光电缆 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 沸腾五金 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 川寺起重设备 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |
|  | 貂蝉螺丝 | 商河路 | 人员密集场所 | 消防安全制度、演练，灭火器、安全出口、应急指示灯缺少 | 褚星火、缪春东 | 2013年7月23日 |

辛店派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元元塑料制品批发 | 刘家批发市场 | 小商场 | 应急照明损坏 | 张可刚 | 7.3 |
| 2 | 兴达箱包 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织消防安全教育培训、未制定消防安全制度 | 张可刚 | 7.3 |
| 3 | 腾龙副食批发部 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织灭火和应急疏散预案 | 张可刚 | 7.5 |
| 4 | 天地烧纸批发 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织防火检查 | 张可刚 | 7.5 |
| 5 | 绣购康达洗化 | 刘家批发市场 | 小商场 | 室内防火栓配件不齐 | 张可刚 | 7.5 |
| 6 | 牛宝宝玩具 | 刘家批发市场 | 小商场 | 遮挡消防栓 | 张可刚 | 7.6 |
| 7 | 田园劳保批发 | 刘家批发市场 | 小商场 | 应急照明未保持完好有效 | 张可刚 | 7.6 |
| 8 | 鲁东平价茶行 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织消防安全教育培训、未制定消防安全制度 | 张可刚 | 7.7 |
| 9 | 蓝天洗涤百货 | 刘家批发市场 | 小商场 | 占用、堵塞疏散通道 | 张可刚 | 7.8 |
| 10 | 敏洁服饰 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未开展消防安全教育培训 | 张可刚 | 7.9 |
| 11 | 兄弟箱包总汇 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织消防安全教育培训、未制定消防安全制度 | 张可刚 | 7.11 |
| 12 | 东营国福食品总汇 | 刘家批发市场 | 小商场 | 疏散指示标志损坏 | 张可刚 | 7.12 |
| 13 | 巨星食品 | 刘家批发市场 | 小商场 | 应急照明损坏 | 张可刚 | 7.13 |
| 14 | 臻兴糖类批发 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织开展防火检查 | 张可刚 | 7.15 |
| 15 | 俊超家纺 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织消防演练 | 张可刚 | 7.15 |
| 16 | 山川工贸 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 张可刚 | 7.16 |
| 17 | 新慧箱包 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织消防演练 | 张可刚 | 7.17 |
| 18 | 星辰百货 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织消防安全教育培训、未制定消防安全制度 | 张可刚 | 7.17 |
| 19 | 飞达内衣 | 刘家批发市场 | 小商场 | 无灭火和应急疏散预案 | 张可刚 | 7.17 |
| 20 | 本色裤业 | 刘家批发市场 | 小商场 | 疏散指示标志损坏 | 张可刚 | 7.19 |
| 21 | 腾飞商贸有限公司 | 刘家批发市场 | 小商场 | 未组织开展员工消防安全教育培训 | 张可刚 | 7.19 |
| 22 | 金龙文具办公 | 刘家批发市场 | 小商场 | 疏散指示标志损坏 | 张可刚 | 7.21 |
| 23 | 祥瑞批发 | 刘家批发市场 | 小商场 | 室内防火栓配件不齐 | 张可刚 | 7.21 |
| 24 | 达尔斯灭蝇王 | 刘家批发市场 | 小商场 | 物业未对管理区内公共消防设施维护 | 张可刚 | 7.22 |
| 25 | 蓝月亮网吧 | 西营村 | 小网吧 | 消防通道占用、消防应急照明损坏 | 岳秋生 | 2013.07.21 |
| 26 | 东方红KTV | 新兴市场 | 小娱乐场所 | 消防设施器材未能保持完好有效 | 岳秋生 | 2013.07.21 |
| 27 | 枫丹白露KTV | 北二路 | 小娱乐场所 | 消防通道占用 | 岳秋生 | 2013.07.21 |
| 28 | 阳光苗苗幼儿园 | 立新新村 | 小学校 | 消防设施器材未能保持完好有效 | 梅江苏 | 2013.07.22 |
| 29 | 南庄育才幼儿园 | 南庄村 | 小学校 | 消防应急照明已损坏、 | 梅江苏 | 2013.07.22 |
| 30 | 南庄小明星幼儿园 | 南庄村 | 小学校 | 消防通道占用 | 梅江苏 | 2013.07.22 |
| 31 | 永洁宾馆 | 裕华街 | 小旅馆 | 消防设施器材未能保持完好有效 | 尚振民 | 2013.07.20 |
| 32 | 海悦宾馆 | 裕华街 | 小旅馆 | 消防应急照明已损坏、 | 尚振民 | 2013.07.20 |
| 33 | 淼鑫旅馆 | 裕华街 | 小旅馆 | 消防应急照明已损坏、 | 尚振民 | 2013.07.20 |
| 34 | 永强玻璃 | 济宁路 | 小生产加工企业 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |
| 35 | 福源装饰 | 济宁路 | 小生产加工企业 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |
| 36 | 万通钢材 | 济宁路 | 小生产加工企业 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |
| 37 | 胜利装饰 | 济宁路 | 小生产加工企业 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |
| 38 | 长胜军马酒行 | 济宁路 | 小商场 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |
| 39 | 圆通快递 | 济宁路 | 小商场 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |
| 40 | 莊户人家菜馆 | 济宁路 | 小餐饮场所 | 消防设施不完善 | 苏晖 | 2013.7.16 |

广饶县陈官派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴旅社 | 乡政府驻地 | 住宿 | 无 | 闫来峰、李华滨 | 2013.7.5 |
| 2 | 陈官宾馆 | 乡政府驻地 | 住宿 | 无 | 闫来峰、李华滨 | 2013.7.5 |
| 3 | 乡村旅馆 | 乡政府驻地 | 住宿 | 无 | 闫来峰、李华滨 | 2013.7.5 |
| 4 | 吉祥旅馆 | 陈官乡杨斗村 | 住宿 | 厨房液化气灌使用年限过长 | 闫来峰、李华滨 | 2013.7.5 |
| 5 | 陈官中心幼儿园 | 乡政府驻地 | 教学 | 无 | 闫来峰、李华滨 | 2013.7.5 |

| 广饶县大王分局执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 01 | 新宇园网吧 | 大王镇潍高路 | 网吧 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、缺少应急疏散标志、缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 02 | 世申网吧 | 大王镇潍高路 | 网吧 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 03 | 七天假日宾馆 | 大王镇潍高路 | 宾馆 | 消防安全制度不全、缺少应急疏散标志、缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 04 | 中信宾馆 | 大王镇潍高路 | 宾馆 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓、缺少应急照明、缺少疏散标志 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 05 | 新时空网吧 | 大王镇潍高路 | 网吧 | 缺少消防验收手续缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 06 | 鸡庆有鱼 | 大王镇潍高路 | 饭店 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓、缺少应急照明、缺少疏散标志 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 07 | 佳缘商务宾馆 | 大王镇潍高路 | 宾馆 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、缺少应急疏散标志、缺少室内消火栓、缺少应急照明、未组织防火检查 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 08 | 云顶KTV | 大王镇潍高路 | KTV | 消防安全制度不全、缺少应急疏散标志、缺少室内消火栓、缺少应急照明 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 09 | 砂锅王牛肉 | 大王镇潍高路 | 饭店 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓、缺少应急照明、缺少疏散标志 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 10 | 王小二炒鸡店 | 大王镇潍高路 | 饭店 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓、缺少应急照明、缺少疏散标志 | 徐庆献王绪亮 | 2013.06.28 |
| 11 | 金城宾馆 | 大王镇王东商业街 | 宾馆 | 消防安全制度不全、缺少应急疏散标志、缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.07.02 |
| 12 | 梧桐夜色KTV | 大王镇王东商业街 | KTV | 消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓、缺少应急照明、缺少疏散标志 | 徐庆献王绪亮 | 2013.07.02 |
| 13 | 森泉宾馆 | 大王镇王东商业街 | 宾馆 | 缺少消防验收手续、消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.07.02 |
| 14 | 梦园宾馆 | 大王镇王东商业街 | 宾馆 | 消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓、缺少疏散标志 | 徐庆献王绪亮 | 2013.07.02 |
| 15 | 益康旅社 | 大王镇王东商业街 | 宾馆 | 建筑物未通过消防验收、缺少消防验收手续、消防安全制度不全、未组织开展消防安全教育培训、缺少室内消火栓 | 徐庆献王绪亮 | 2013.07.02 |

广饶县丁庄镇派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文亮全羊馆 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 2 | 潍坊灌汤包 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 无灭火器 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 3 | 香山水饺 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 4 | 南方特色饼店 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 5 | 宴君酒楼 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 6 | 天津包子 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 无灭火器 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 7 | 齐胜酒楼 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 8 | 美食客饭店 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 9 | 飘香石锅鱼 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 10 | 老台门汤包 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 11 | 丁庄镇凯悦大酒店 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 12 | 丁庄镇兰州拉面 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 13 | 丁庄美食城 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全，用火用气不符合规定 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 14 | 溢香鱼火 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 15 | 振华海鲜城 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全，灭火器数量不足 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 16 | 大东饺子 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 无灭火器 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 17 | 天地和酒楼 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 18 | 民生餐馆 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 19 | 手牵手家常菜 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 20 | 风味快餐 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 21 | 佳香味石锅鱼 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全，用火用气不符合规定 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 22 | 克祥快餐 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 23 | 支河快餐 | 丁庄镇商业街 | 餐馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.05 |
| 24 | 俊杰旅社 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 25 | 顺达旅社 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 26 | 金三角旅馆 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全，电线乱拉乱扯 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 27 | 平安旅社 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 28 | 文芳旅馆 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 29 | 鑫鑫旅馆 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 30 | 丁庄镇烟花爆竹 | 丁庄镇商业街 | 危险品专卖 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 31 | 正运商务宾馆 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全 | 贾志波 | 2013.07.16 |
| 32 | 通达旅馆 | 丁庄镇商业街 | 旅馆 | 消防安全制度不全，灭火器数量不足 | 贾志波 | 2013.07.16 |

广饶县花官派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鑫海美食城 | 花官镇府前街 | 餐饮 | 缺少灭火器，管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.20 |
| 2 | 佳颐商务宾馆 | 花官镇府前街 | 住宿 | 灭火器配置不当，应急照明灯、疏散指示标志不全 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.20 |
| 3 | 天信粮油店 | 花官镇府前街 | 购物 | 缺少灭火器，管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.20 |
| 4 | 小康超市 | 花官镇府前街 | 购物 | 灭火器配置不当，安全管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.20 |
| 5 | 相约鲜奶吧 | 花官镇府前街 | 餐饮 | 缺少灭火器，管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.20 |
| 6 | 名品鞋城 | 花官镇府前街 | 购物 | 缺少灭火器，安全管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.21 |
| 7 | 广虹洗化 | 花官镇府前街 | 购物 | 灭火器数量不足，安全管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.21 |
| 8 | 过桥米线 | 花官镇府前街 | 餐饮 | 缺少应急照明灯、疏散指示标志，灭火器数量不足 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.21 |
| 9 | 熊津化妆品 | 花官镇府前街 | 购物 | 缺少灭火器，安全管理制度未上墙 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.21 |
| 10 | 蒜乡土菜馆 | 花官镇府前街 | 餐饮 | 缺少应急照明灯、疏散指示标志，灭火器数量不足 | 任会艳 张艺光 | 2013.7.21 |

广饶县广饶街道派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美罗咖啡 | 付家路东方丽景南门 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 2 | 香乡餐厅 | 新城花园商业街1325号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所7、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 3 | 鸿汇鲜鱼宴 | 新城花园商业街B-35 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、卫队建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 4 | 惠风楼 | 新城花园商业街B-1 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 5 | 红光鸡公煲 | 新城花园商业街B1-24 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防培训4、未组织防火检查5、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 6 | 新城香辣鱼店 | 新城花园商业街B-77 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、卫队建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 7 | 口福炒鸡 | 新城花园商业街B-10 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防培训4、未组织防火检查5、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 8 | 瓦罐香沸 | 新城花园商业街西侧 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 9 | 珏轩饺子城 | 新城花园商业街北路西 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 10 | 秋姐饺子馆 | 新城花园商业街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防培训4、未组织防火检查5、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内6、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 11 | 如意面道 | 新城花园商业街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防培训4、未组织防火检查5、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内6、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效7、单位未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 12 | 闻香快餐 | 新城花园商业街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 13 | 芙蓉快餐 | 新城花园商业街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 14 | 重庆川菜馆 | 新城花园商业街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所7、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 15 | 立志涮肚烧烤 | 新城花园商业街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所6、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.8 |
| 16 | 美国加州牛肉面 | 义乌商品城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 17 | 沙县小吃 | 义乌市场东南角 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 18 | 顺康快餐 | 亿丰国际 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 19 | 裕升美食城 | 亿丰国际 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 20 | 如家面馆 | 亿丰国际 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 21 | 辣疙瘩蒸包 | 亿丰美食城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 22 | 美食美客 | 亿丰美食城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 23 | 重庆鸡公煲 | 亿丰美食城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 24 | 鲜源饺子馆 | 亿丰茶博城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 25 | 亿鑫牛排 | 亿丰茶博城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 26 | 水煮三国川菜馆 | 潍高路南 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 27 | 旺德福全羊 | 潍高路北高村 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 28 | 城南快餐店 | 潍高路北高村处 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 29 | 阳阳小吃 | 亿丰茶博城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 30 | 秘制排骨 | 亿丰茶博城 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 31 | 味一绝油饼羊汤 | 亿丰国际 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 32 | 亿丰云海饭店 | 亿丰国际 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 33 | 康旗快餐 | 亿丰国际 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.10 |
| 34 | 义乌市场伟水饺 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 35 | 康记麻辣烫 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 36 | 天下第一粉 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 37 | 老赵羊汤馆 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 38 | 美味香麻辣烫 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 39 | 小三蒸包 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 40 | 兰州拉面 | 义乌市场C3-3 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 41 | 兰州拉面馆 | 义乌市场C3-5 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 42 | 鸿雁快餐 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 43 | 鸿鑫灌汤包 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 44 | 天津灌汤包 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 45 | 牛肉板面馆 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 46 | 味一绝油饼 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 47 | 米饭粑子肉 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 48 | 回味香餐馆 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 49 | 晨光烧饼 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 50 | 怡口香馄炖店 | 阳光南区 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 51 | 爱民牛肉面餐馆 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 52 | 昌蜜小吃店沙县 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 53 | 无名缘米粉 | 义乌市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.12 |
| 54 | 晋妈妈手擀面 | 正佳广场 | 小餐饮 | 无消防安全制度 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 55 | 小丽快餐店 | 新天地 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 56 | 巧功夫餐饮连锁 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 57 | 羊汤无忌餐馆 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 58 | 美国加州牛肉面 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 59 | 李记腊汁肉夹馍 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 60 | 三喜龙虾馆 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 61 | 肯德基 | 银座 | 小餐饮 | 无消防安全制度 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 62 | 永和豆浆 | 银座 | 小餐饮 | 无消防安全制度 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 63 | 巴国乐土香辣馆 | 新天地 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 64 | 刘一手火锅城 | 新天地 | 小餐饮 | 无消防安全制度 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 65 | 汗聚轩 | 正佳5楼 | 小餐饮 | 无消防安全制度 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 66 | 泰谷香饭团 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志， | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 67 | 柠檬皇后甜品店 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 68 | 亿家之煮 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 69 | 千味拉面 | 银座步行街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 70 | 圣和馄炖馆 | 正佳广场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 71 | 上岛咖啡西餐厅 | 新天地 | 小餐饮 | 无消防安全制度 | 吴金福 来守志 | 2013.07.15 |
| 72 | 韩王妃美容院 | 付家路东方丽景南门 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 73 | 海棠美容养生会馆 | 付家路东方丽景南门 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 74 | 雪玲电器维修部 | 付家路东方丽景南门 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 75 | 广饶冠珠陶瓷店 | 付家路东方丽景南门 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 76 | 集美实木门窗 | 东方丽景南门商铺 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 77 | 漂亮女人美容院 | 付家路东方丽景6-1号楼1-7号房 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 78 | Festo维修服务 | 付家路565-18号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 79 | 先天下茶业 | 东方丽景南门 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 80 | 美格丽尔 | 东方丽景南门往西50米 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 81 | I女人养生会馆 | 东方丽景南门 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 82 | 兰黛之谜 | 付家路565-10号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 83 | 瑞宝壁纸 | 付家路东方丽景南门西 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 84 | 付家路茶田别苑 | 付家路576-8号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 85 | 郭氏日照绿茶 | 付家路 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 86 | 康利源日用品 | 花苑路206-19号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 87 | 立信家电制冷中心 | 付家路东方丽景565-5 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 88 | 丽景综合超市 | 东方丽景小区南门 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 89 | 科力投资担保 | 付家路565号 |  | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 90 | 熊津化妆品 | 付家路565-3号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 吴金福 来守志 | 2013.07.04 |
| 91 | 义乌阳光宾馆 | 义乌市场G4-202号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7电源线私拉乱接 | 吴金福 来守志 | 2013.7.18 |
| 92 | 金田网吧万佳连锁 | 义乌市场C2号楼 | 小网吧 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防培训4、未组织防火检查5、在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟5、电源线混乱 | 吴金福 来守志 | 2013.7.18 |
| 93 | 家商务宾馆 | 义乌长途汽车站南 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 94 | 亿祥宾馆 | 亿丰茶博城 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 95 | 百合驿家酒店 | 亿丰茶博城 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 96 | 新鑫旅馆 | 潍高路南侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、未对建筑消防设施定期进行全面检查7、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 97 | 荣琛宾馆 | 新汽车站东侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查8、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 98 | 雅客商务宾馆 | 潍高路南侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查8、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 99 | E家商务宾馆 | 潍高路南侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查8、生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 100 | 亿丰快捷宾馆 | 亿丰茶博城 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 101 | 新e家商务宾馆 | 义乌车站南侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.14 |
| 102 | 学滨旅馆 | 孙武路东侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 103 | 好家（师军宾馆） | 孙武路东侧立交桥处 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 104 | 宜家阳光快捷酒店 | 孙武路东侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 105 | 广饶富海宾馆 | 孙武路东侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 106 | 银座佳驿酒店 | 孙武路东侧 | 小旅馆 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 107 | 汉庭酒店 | 孙武路东侧（小车站对面） | 小旅馆 | 1、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效2、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物3、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 108 | 鸿嘉宾馆 | 银座东侧 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的的障碍物7、未对建筑消防设施定期进行全面检查 | 吴金福 来守志 | 2013.7.16 |
| 109 | 极乐电玩城 | 正佳五楼 | 休闲健身 | 电源插座混乱 | 吴金福 来守志 | 2013.7.18 |
| 110 | 知音网络会所 | 正佳五楼 | 小网吧 | 电源插座混乱 | 吴金福 来守志 | 2013.7.18 |
| 111 | 好乐星广饶分店 | 孙武路360号 | 休闲健身 | 电源插座混乱 | 吴金福 来守志 | 2013.7.18 |
| 112 | 小小饭馆 | 南环路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 113 | 西明驴肉火烧 | 傅家路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 114 | 巧艺川府宴语 | 兵圣路122号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 115 | 巴香居食府 | 兵圣路156号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.1 |
| 116 | 广泉小吃店 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 117 | 兄弟快餐店 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 118 | 川味小吃店 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 119 | 麦香饭店 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 120 | 重庆小吃 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 121 | 爱国小吃店 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 122 | 俊英餐馆 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 123 | 重庆快餐馆 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 124 | 牛肉板面馆 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 125 | 成都美食店 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 126 | 佳乐快餐城 | 华通街 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 127 | 大一九老店 | 傅家路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 128 | 掉渣烧饼 | 傅家路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 129 | 一统三锅餐厅 | 兵圣路124号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.8 |
| 130 | 宋氏满口香饺子 | 兵圣路126号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.8 |
| 131 | 重庆烤鱼王 | 兵圣路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.8 |
| 132 | 大碗手擀面 | 兵圣路110号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 133 | 东北烧烤王 | 兵圣路 | 小餐饮 | 1、未组织消防演练2、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效3、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 134 | 山西名吃 | 兵圣路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 135 | 新派渝味堂 | 孙武路115号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 136 | 满城香鲜肉火烧 | 孙武路200号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 137 | 河口鲜鱼宴 | 孙武路125号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 138 | 江玉包子铺 | 孙武路小汽车站北 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 139 | 家轩羊肉汤馆 | 孙武路133号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 140 | 老潍县朝天锅 | 孙武路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 141 | 山西饺子馆 | 孙武路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 142 | 兰州正宗牛肉面 | 孙武路汽车站南 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 143 | 宗永小吃部 | 孙武路139号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 144 | 建明饺子城 | 傅家路515号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 145 | 夏茂小吃店 | 兵圣路200-6号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 146 | A6面馆 | 兵圣路200-3号 | 小餐饮 |  | 孙永贵 耿卫军 |  |
| 147 | 玉和蒸包火烧锅 | 兵圣路118号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 148 | 风味饭庄 | 兵圣路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 149 | 鼎龙大酒店 | 兵圣路118号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 150 | 过桥缘快餐 | 佳乐超市一楼南 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 151 | 来来永和豆浆 | 佳乐超市一楼南 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 152 | 德克士 | 佳乐超市一楼南 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 153 | 知味牛排香锅店 | 迎宾路渤海商场 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 154 | 永峰农家菜馆 | 傅家路517号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 155 | 福味道鸽子楼 | 傅家路516号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 156 | 津鲁菜馆 | 傅家路东首 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训5、未组织防火检查 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 157 | 久立风味城 | 傅家路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 158 | 旺丰阁鱼头炝饼 | 傅家路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 159 | 地锅鸡地锅鱼 | 花苑路169号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.15 |
| 160 | 大汉烤鱼坊 | 傅家路499号 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.15 |
| 161 | 建华轴承三角带 | 花苑路299号 | 购物 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.1 |
| 162 | 鸣辉旅馆 | 花苑路 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.1 |
| 163 | 双星鞋业 | 花苑路 | 购物 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.1 |
| 164 | 雨欣日用品商店 | 花苑路301号 | 购物 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.1 |
| 165 | 江南足韵堂 | 付家路507号 | 休闲健身 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 166 | 金雨KTV | 付家路531号 | 休闲健身 | 1、未制定消防安全制度 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 167 | 秦新汉足健馆 | 付家路 | 休闲建设 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 168 | 糖果娱乐行 | 付家路东首 | 休闲健身 | 1、未制定消防安全制度 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 169 | 华阳教育培训 | 乐园商业街9号楼 | 小学校 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.7 |
| 170 | 广源烟花爆竹 | 兵圣路48号 | 易燃易爆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 171 | 福顺烟花爆竹 | 兵圣路66号 | 易燃易爆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 172 | 欣欣紫薇沐足 | 付家路493号 | 休闲健身 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 173 | 京宇轩 | 付家路西首 | 休闲健身 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 174 | 聚艺茶楼（靓都） | 付家路519号 | 休闲健身 | 1、未制定消防安全制度2、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.10 |
| 175 | 孙武宾馆 | 运输公司东邻 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 176 | 朋佰宾馆（公路宾馆） | 孙武路137号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 177 | 聚缘旅馆 | 孙武路133-12号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 178 | 交通招待所 | 广饶县汽车站 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.11 |
| 179 | 家商务宾馆 | 兵圣路2号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.12 |
| 180 | U缘商务宾馆 | 兵圣路106号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.15 |
| 181 | 鑫隆商务宾馆 | 付家路553号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.15 |
| 182 | 小芳宾馆 | 孙武路127号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.15 |
| 183 | 海峰宾馆 | 付家路519号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.15 |
| 184 | 永昌宾馆 | 孙武路97号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 185 | 爱客商务宾馆 | 孙武路99-9号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 186 | 金海宾馆 | 潍高路288号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 187 | 八天英语 | 孙武路 | 小学校 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 188 | 建东宾馆 | 花苑路298号 | 小旅馆 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、未组织消防安全教育培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.1 |
| 189 | 国鑫全鸡店 | 孙武路立交桥南 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 190 | 富丽华商店快餐 | 孙武路97-2 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 191 | 花园全羊馆 | 孙武路97-10 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效4、未组织消防培训 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 192 | 一鸣羊汤馆 | 潍高路 | 小餐饮 | 1、未制定消防安全制度2、未组织消防演练3、单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 孙永贵 耿卫军 | 2013.7.21 |
| 193 | 刘记火锅店 | 兵圣路67号 | 小餐饮 | 正在装修中 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 194 | 多味斋 | 兵圣路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 195 | 聚香媛全羊馆 | 兵圣路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 196 | 士锋馅饼快餐 | 商业街203号 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 197 | 粮局蛤蛎汤 | 兵圣路223-2 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 198 | 杭州小笼包 | 兵圣路199-2 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 199 | 牛肉板面 | 花苑路287-10 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 200 | 利群快餐 | 花苑路287-13 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 201 | 正宗面济南把子 | 花苑路287号 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 202 | 聚友斋饭店 | 十村 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 203 | 全成幸福酒家 | 傅家路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 204 | 川香园麻辣鱼 | 潍高路北（付家） | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 205 | 潍高路健康全羊 | 潍高路立交桥西 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 206 | 正宗酒店 | 兵圣路229-1 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 207 | 广丰快餐城 | 兵圣路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 208 | 国忠快餐店 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 209 | 华光美食广场 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 210 | 清真拉面馆 | 商业街西首 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 211 | 一碗香馄炖 | 明月北区 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 212 | 七星椒麻辣烫 | 县府南路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 213 | 德苗小笼包 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 214 | 独一味油饼 | 新市场街 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 215 | 响家全羊馆 | 县府南路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 216 | 振华全羊 | 潍高路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 217 | 马老三姜韩全羊 | 城南批发市场 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 218 | 汇季园饭店 | 潍高路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 219 | 迎宾快餐 | 潍高路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 220 | 如奎农家饭庄 | 兵圣路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 221 | 金兰快餐 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 222 | 成都小吃 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 223 | 牛肉板面 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 224 | 大梁鸡丁米线 | 华光美食城对面 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 225 | 绍义馄炖店 | 济安路 | 小餐饮 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.14 |
| 226 | 庆惠烟花爆竹 | 城中路 | 易燃易爆 | 未组织消防安全培训 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 227 | 鑫和百货批发 | 兵圣路 | 易燃易爆 | 未组织消防安全培训 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 228 | 鑫源鞭炮零售 | 兵圣路1-40 | 易燃易爆 | 未组织消防安全培训 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 229 | 国光烟花爆竹 | 兵圣路1-57 | 易燃易爆 | 未组织消防安全培训 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.11 |
| 230 | 金源综合商店 | 月河路186-3号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 231 | 励志印务社 | 月河路186-2号 |  | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 232 | 明月茶社 | 月河路 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 233 | 向群超市 | 新市场街2号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 234 | 现代窗帘店 | 新市场街2号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 235 | 梅子理发中心 | 新市场街2-5号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 236 | 潼兴水族 | 新市场街2-13号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 237 | 一品皮具商行 | 新市场街2-15号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 238 | 海燕服装加工 | 新市场街6号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 239 | 金钰丽人服装店 | 新市场街6-1号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 240 | 剪艺人生理发 | 新市场街8号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 241 | 不知慢运动 | 新市场街8号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 242 | 米兰纳服装店 | 明月街5号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 243 | 丹戈舞美用品 | 明月街7号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 244 | 有好时尚精品 | 新市场街21号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 245 | 尚格品牌服饰 | 新市场街21号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 246 | 亨达工厂店 | 新市场街 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 247 | 小屁孩时尚童装 | 新市场街19号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 248 | 豪居窗帘布艺 | 新市场街17号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 249 | 小三点内衣行 | 新市场街15号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 250 | 漂亮女人服饰店 | 新市场街 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 251 | 康源海参 | 新市场街13号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 252 | 空中天使童装 | 新市场街7号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 253 | 六丰富豪窗帘 | 新市场街 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 254 | 舒心旅馆 | 新市场街 | 小旅馆 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 255 | 海尔专卖店售后 | 新市场街西首 |  | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 256 | 昊弘通讯 | 新市场街3号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 257 | 花都布品店 | 新市场街 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 258 | 天波通讯 | 新市场街 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 259 | 小敏棉布 | 新市场街6号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 260 | 浩涛通讯 | 新市场街1-2号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 261 | 燕艳棉布店 | 新市场街 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.18 |
| 262 | 爱多小超市 | 月河路188-3号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 263 | 蜂产品经营部 | 月河路188-2 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 264 | 老九服饰店 | 月河路188-1号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 265 | 安家房屋中介 | 新市场街西首路北 |  | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 266 | 顺康旅行社 | 新市场街1-1号 |  | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 267 | 君奴服装店 | 新市场街23号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 268 | 宝友孕婴店 | 新市场街4号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 269 | 芙尔蔓理容中心 | 新市场街25号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 270 | 头领发艺 | 新市场街27号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 271 | 李倩童装 | 新市场街29号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 272 | 双齐窗帘 | 新市场街30号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 273 | 玉叶童鞋店 | 新市场街31号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 274 | 小石头孕婴用品 | 新市场街33号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 275 | 脚小丫童鞋 | 新市场街34号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 276 | 发宇空烫染店 | 新市场街37号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 277 | 日照绿茶经营店 | 新市场街41号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 278 | 孕婴家园 | 新市场街43号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 279 | 晋邦造型 | 新市场街47号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 280 | 先锋造型 | 新市场街49号 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 281 | 鑫圆超市 | 新市场街51号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 282 | 名妆发艺 | 新市场街 | 休闲健身 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 283 | 女人衣柜 | 新市场街53号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 284 | 新爱鞋店 | 新市场街55号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 285 | 百圆裤业 | 新市场街57号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 286 | 多喜兔童装 | 新市场街59号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 287 | 亨格舒适布店 | 新市场街59号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 288 | 爱华鞋店 | 新市场街61号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 289 | 东方宝贝童装 | 新市场街63号 | 购物 | 无消防安全制度，缺少应急照明、指示标志，未配灭火器 | 古金钦 张小峰 | 2013.7.20 |
| 290 | 杨铭黄闷鸡 | 西关大街133 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 291 | 花式 全羊锅 | 西关大街131 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 292 | 一家亲美食 | 西关大街125 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 293 | 小辣椒川菜馆 | 西关大街127 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 294 | 贵族园饭店 | 西关大街115号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 295 | 清汤小肥羊 | 西关大街99 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 296 | 聚福家常菜馆 | 西关大街97 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 297 | 喜洋洋饭店 | 西关大街128 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 298 | 云亭私房菜 | 西关大街132 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 299 | 顺永土菜馆 | 西关大街138 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 300 | 羊杂碎 | 西关大街170 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 301 | 志静747火锅鱼 | 西关大街142 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 302 | 重庆鸡公煲 | 西关大街172 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 303 | 大海鸡公煲 | 西关大街151号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 304 | 重庆鸡公煲 | 西关大街190 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 305 | 重庆麻辣鱼 | 西关大街198 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 306 | 川龙快餐 | 西关大街157号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 307 | 重庆鸡公煲 | 西关大街207号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130704 |
| 308 | 川味麻辣鱼 | 西关大街97 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130705 |
| 309 | 巴蜀石锅鱼 | 西关大街73号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130705 |
| 310 | 新川味麻辣鱼 | 西关大街95号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130705 |
| 311 | 大草原烤羊腿 | 工业园 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 312 | 一笑轩川菜馆 | 工业园 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 313 | 金来顺庄园 | 工业园 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 314 | 宇全大酒店 | 月河路 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 315 | 聚香阁大酒店 | 月河路 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 316 | 怡家人海鲜水饺 | 月河路环保局北侧 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 317 | 鸿运美食城 | 月河路 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 318 | 马踏湖鱼馆 | 文化街 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130710 |
| 319 | 老台门 | 花苑路20号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130710 |
| 320 | 宝德福 | 国税局西侧 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130710 |
| 321 | 六合院 | 九村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130710 |
| 322 | 乐安风味故居 | 十七村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130710 |
| 323 | 贵友生态园 | 人民路劳动局西首 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 324 | 新村庄园 | 十七村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 325 | 紫薇福祥庄园 | 四村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 326 | 重庆川味麻辣鱼 | 月河路187号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 327 | 老家乡饺子城 | 花苑路 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 328 | 祥居农家院 | 十七村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 329 | 西苑渔村 | 十七村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 330 | 心缘福酒店 | 西关大街 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 331 | 沸腾渔村 | 迎宾路200-1 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 332 | 成记风味餐馆 | 迎宾路 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 333 | 泰安油酥火烧 | 迎宾路200-11 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 334 | 新疆大盘鸡 | 乐安大街205号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 335 | 北环快餐 | 迎宾路200-20 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 336 | 凯瑞园家常菜馆 | 迎宾路200-12 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 337 | 正宗临朐全羊馆 | 乐安大街40号 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 338 | 佳家缘饭庄 | 乐安大街282 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 339 | 乐活人家 | 十九村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 340 | 十九村乡村菜馆 | 保安公司西邻 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 341 | 尹家大院酒店 | 十九村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 342 | 正宗重庆烤鱼 | 十九村 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 343 | 天源茶吧 | 文安路 | 小餐饮 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130708 |
| 344 | 金海城KTV | 潍高路 | 休闲健身 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 345 | 黄金海岸洗浴 | 潍高路1号 | 休闲健身 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130711 |
| 346 | 可为网吧 | 西关大街67号 | 小网吧 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130715 |
| 347 | 零距离网吧 | 西关大街12号 | 小网吧 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130715 |
| 348 | 海中海网吧 | 西关大街108号 | 小网吧 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130715 |
| 349 | 金铃号旅馆 | 西关大街192号 | 小旅馆 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130715 |
| 350 | 天利网吧 | 月河路221号 | 小网吧 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130715 |
| 351 | 晓雯音乐学校 | 乐安大街226号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 352 | 黄河钢琴艺培训 | 乐安大街232号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 353 | 成功教育 | 乐安大街758号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 354 | 百思特外国语学校 | 乐安大街758号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 355 | 英皇吉他培训 | 乐安大街305号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 356 | 名雅艺术学校 | 乐安大街308号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 357 | 启智特色教育培训 | 乐安大街310号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 358 | 和平外语学校 | 乐安大街318号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130719 |
| 359 | 阳光快乐家园 | 文安路309号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 360 | 凝蓝画室 | 乐安大街220号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 361 | 方圆艺校 | 乐安大街185号 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 362 | 面对面英语培训 | 乐安大街 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 363 | 金色童年 | 文安路 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 364 | 玉圃快乐家园 | 文安路 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 365 | 快乐营学生之家 | 文安路 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 366 | 乐陶陶家园 | 文安路 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |
| 367 | 红苹果少儿之家 | 文安路 | 小学校 | 未制定消防安全制度；未进行消防安全教育培训；灭火器、疏散指示标志、应急照明灯未有效配置。 | 张志刚 郭学忠 | 20130721 |

广饶县开发派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号川菜馆 | 同和商业街 | 个体 | 临时用电不规范 | 李光明 | 2013.7.10 |
| 2 | 旺德福酱大骨 | 同和商业街 | 个体 | 临时用电不规范 | 李光明 | 2013.7.10 |
| 3 | 满口香灌汤包 | 同和小区 | 个体 | 气瓶软管危化 | 李光明 | 2013.7.11 |
| 4 | 子超正宗笨鸡店 | 同和小区 | 个体 | 更换气罐软管 | 李光明 | 2013.7.12 |
| 5 | 同福炒鸡 | 同和商业街 | 个体 | 临时用电不规范 | 李光明 | 2013.7.13 |
| 6 | 家家香大骨头店 | 同和商业街 | 个体 | 气罐换管 | 李光明 | 2013.7.14 |
| 7 | 鱼阳鲜酒店 | 同和商业街 | 个体 | 临时用电不规范、液化气瓶软管软化 | 李光明 | 2013.7.15 |
| 8 | 鲜鑫烤鱼王 | 同和商业街 | 个体 | 临时用电不规范 | 李光明 | 2013.7.16 |
| 9 | 飘香渔府 | 同和商业街 | 个体 | 临时用电不规范 | 李光明 | 2013.7.17 |

| 东营市广饶县李鹊派出所民警执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 1 | 东营昊兴石化有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 没有应急照明灯 | 刘兴民 | 6.22 |
| 2 | 广饶恒亿化工有限公司 | 花炮厂原址 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、灭火器未配置 | 刘兴民 | 5.29 |
|  | 东营科亿达有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、灭火和应急疏散预案未演练 | 刘兴民 | 6.22 |
| 3 | 东营天源化工有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、消防安全制度不全 | 刘兴民 | 6.2 |
| 4 | 豪岳节能材料有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、灭火器失效 | 刘兴民 | 6.22 |
| 5 | 东营海森化工有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收 | 刘兴民 | 6.22 |
| 6 | 东营鑫庆化工公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收 | 刘兴民 | 6.22 |
| 7 | 广饶金山塑编厂 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、消防安全制度不全 | 刘兴民 | 6.22 |
| 8 | 弘昇石化 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、消防安全制度不全 | 刘兴民 | 6.22 |
| 9 | 吉旺达木业有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、灭火和应急疏散预案未演练 | 刘兴民 | 6.22 |
| 10 | 利君利润滑脂有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收 | 刘兴民 | 6.24 |
| 11 | 磅礴石油化工有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收 | 刘兴民 | 6.24 |
| 12 | 安庆焊接有限公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收 | 刘兴民 | 6.24 |
| 13 | 华新印刷有限责任公司 | 李鹊工业园 | 生产加工企业 | 未通过消防验收、灭火和应急疏散预案未演练 | 刘兴民 | 6.24 |

| 东营市广饶县稻庄派出所民警执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 1 | 川妹子快餐 | 西水商业街 | 个体 | 无灭火器 | 燕宝中 | 2013.07.18 |
| 2 | 重庆火锅快餐 | 西水磨村 | 个体 | 无灭火器 | 燕宝中 | 2013.07.18 |
| 3 | 金钰来饭店 | 稻庄镇政府驻地 | 个体 | 无灭火器 | 王安元 | 2013.07.18 |
| 4 | 洪丰摩托销售中心 | 稻庄镇政府驻地 | 个体 | 无灭火器 | 王安元 | 2013.07.18 |
| 5 | 北斗星网吧 | 西水磨村 | 个体 | 安全出口不合格 | 燕宝中 | 2013.07.18 |
| 6 | E时代网吧 | 西水磨村 | 个体 | 安全出口不合格 | 燕宝中 | 2013.07.18 |
| 7 | 国良家电摩托城 | 稻庄镇政府驻地 | 个体 | 无灭火器 | 王安元 | 2013.07.18 |
| 8 | 兆军家电 | 稻庄镇政府驻地 | 个体 | 无灭火器 | 王安元 | 2013.07.18 |
| 9 | 富春园饭店 | 稻庄镇政府驻地 | 个体 | 无灭火器 | 王安元 | 2013.07.18 |

| 东营市广饶县大码头派出所民警执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 1 | 大码头镇鼎盛广告制作中心 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 缺少灭火器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 2 | 大码头镇花园皮鞋店 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 缺少灭火器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 3 | 大码头镇海波汽修店 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 灭火器未保持完好有效，缺少火灾报警器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 4 | 大码头镇明亮家电 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 灭火器未保持完好有效，缺少火灾报警器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 5 | 大码头镇东方汽修 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 灭火器未保持完好有效，缺少火灾报警器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 6 | 广饶县大码头镇金聚快餐 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 缺少灭火器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 7 | 广饶县大码头镇鹏宇鞋店 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 缺少灭火器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 8 | 大码头镇淮海电动车店 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 缺少灭火器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |
| 9 | 大码头镇兴博棉机配件 | 大码头镇政府驻地 | 个体 | 缺少灭火器 | 宋杭 李好强 | 2013年7月22日 |

| 东营市河口区孤岛派出所民警执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 1 | 小飞熊网吧 | 孤岛镇永安路 | 互联网 | 无隐患 | 马景冠 | 20130623 |
| 2 | 百度陶瓷 | 金龙建材市场 | 建陶 | 将安全出口遮挡 | 马景冠 | 20130624 |
| 3 | 丹顶鹤瓷砖 | 金龙建材市场 | 瓷砖、洁具 | 无隐患 | 马景冠 | 20130624 |
| 4 | 东方装饰城 | 金龙建材市场 | 装饰材料 | 无隐患 | 马景冠 | 20130624 |
| 5 | 菲林格尔 | 金龙建材市场 | 地板 | 无消防制度 | 马景冠 | 20130625 |
| 6 | 孤岛青红铝型材销售部 | 共青团路 | 销售建筑材料 | 无隐患 | 马景冠 | 20130625 |
| 7 | 昊森装饰 | 金龙建材市场 | 门 | 无隐患 | 马景冠 | 20130626 |
| 8 | 宏耐地板 | 金龙建材市场 | 木地板 | 无隐患 | 马景冠 | 20130626 |
| 9 | 雅士利漆 | 东升村 | 油漆、地板 | 无隐患 | 马景冠 | 20130627 |
| 10 | 远大轻钢 | 东升村 | 钢材 | 无应急照明 | 马景冠 | 20130701 |
| 11 | 椿林服饰 | 孤岛精品街 | 服装 | 无疏散指示标志 | 马景冠 | 20130701 |
| 12 | 法国老人头服饰 | 孤岛精品街 | 服装 | 无隐患 | 马景冠 | 20130704 |
| 13 | 亨通结构 | 共青团路 | 门窗 | 无隐患 | 马景冠 | 20130704 |
| 14 | 恒通摩托专卖 | 共青团路 | 摩托车 | 无隐患 | 马景冠 | 20130706 |
| 15 | 大众理发店 | 孤岛镇东升村东 | 理发 | 无隐患 | 马景冠 | 20130706 |
| 16 | 云丽理发店 | 孤岛镇东升村东 | 理发 | 无隐患 | 马景冠 | 20130708 |
| 17 | 利民旅馆 | 孤岛镇东升村 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130708 |
| 18 | 振兴宾馆 | 光明路123号 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130709 |
| 19 | 吉辰旅馆 | 永兴路 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130709 |
| 20 | 黄河旅馆 | 孤岛镇永兴路 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130710 |
| 21 | 生星宾馆 | 永兴路 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130710 |
| 22 | 顺通旅馆 | 永兴路 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130713 |
| 23 | 万通旅馆 | 永兴路 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130713 |
| 24 | 兴隆旅馆 | 孤岛镇东升村 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130716 |
| 25 | 安详旅馆 | 东升村 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130716 |
| 26 | 四合院旅馆 | 孤岛镇镇苑村 | 住宿 | 无疏散指示标志 | 马景冠 | 20130717 |
| 27 | 新世纪旅馆 | 孤岛镇镇苑村 | 住宿 | 无隐患 | 马景冠 | 20130719 |
| 28 | 新起点KTV | 光明路69号 | 酒吧 唱歌 | 无隐患 | 马景冠 | 20130719 |
| 29 | 星时空KTV | 永乐路 | 唱歌 | 无疏散指示标志 | 马景冠 | 20130720 |
| 30 | K歌之王 | 孤岛镇光明路 | 唱歌 | 无隐患 | 马景冠 | 20130720 |
| 31 | 咏乐迪KTV | 永乐路 | 唱歌 | 无隐患 | 马景冠 | 20130720 |

| 东营市河口区河口派出所民警执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 1 | 雪亮眼镜店 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.10 |
| 2 | 骆驼专卖 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.10 |
| 3 | 彬伊奴 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.10 |
| 4 | 天元体育礼品城 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.10 |
| 5 | 水星家纺 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.11 |
| 6 | 宏达针织 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.11 |
| 7 | 罗莱家纺 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.11 |
| 8 | 同仁眼镜 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.11 |
| 9 | 百圆裤业 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.12 |
| 10 | 爱美丽 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.13 |
| 11 | 名优鞋城 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.15 |
| 12 | 天河商场 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.15 |
| 13 | 俗人店 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.15 |
| 14 | 新郎希努尔男装 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |
| 15 | 蓝翔窗帘 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |
| 16 | 胜大窗帘 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |
| 17 | 新居乐窗帘 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |
| 18 | 王一绝修脚 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |
| 19 | 华东婚庆 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |
| 20 | 叶紫布艺 | 河口区朝阳街 | 购物 | 未制定消防安全制度、未组织防火检查、未组织消防安全教育培训、未组织消防演练。灭火器、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 李伟、郭峰 | 2013.07.17 |

| 东营市河口区开发区派出所民警执法情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| 1 | 新疆干果店 | 河口区海盛路311号 | 小商店 | 消防安全管理制度不全，灭火器损坏 | 张长春 矫伟庆 | 2013.06.18 |
| 2 | 黄河宫宾馆 | 河口区海盛路229号 | 小旅馆 | 消防安全管理制度不全 | 张长春 矫伟庆 | 2013.06.12 |
| 3 | 六六顺超市 | 河口区河庆路 | 小商店 | 无 | 张长春 矫伟庆 | 2013.06.27 |
| 4 | 建安餐厅 | 河口区河庆路131号 | 小饭店 | 无 | 张长春 矫伟庆 | 2013.06.27 |
| 5 | 盛东宾馆 | 河口区海盛路 | 小旅馆 | 无 | 张长春 矫伟庆 | 2013.07.08 |
| 6 | 正阳超市 | 河口区河庆路 | 小商店 | 无 | 张长春 矫伟庆 | 2013.07.08 |
| 7 | 海港商务宾馆 | 河口区河庆路62号 | 小旅馆 | 无 | 张长春 矫伟庆 | 2013.07.08 |
| 8 | 六合玉芝超市 | 河口区河庆路 | 小商店 | 消防安全管理制度不全，灭火器损坏，无应急照明灯具 | 张长春 矫伟庆 | 2013.07.16 |
| 9 | 爱民综合商店 | 河口区河庆路 | 小商店 | 消防安全管理制度不全 | 张长春 矫伟庆 | 2013.07.16 |
| 10 | 二建超市 | 河口区河庆路 | 小商店 | 消防安全管理制度不全 | 张长春 矫伟庆 | 2013.07.18 |

河口区六合派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华家具办公商贸城 | 家具市场25号 | 个体 | 无 | 范宜强 | 2013.6.25 |
| 2 | 湘艺家具城 | 家具市场24号 | 个体 | 灭火器过期未检修 | 范宜强 | 2013.6.25 |
| 3 | 吉利阳光家私 | 家具市场5号 | 个体 | 无 | 范宜强 | 2013.6.30 |
| 4 | 嘉祥沙发 | 家具市场6号 | 个体 | 无 | 范宜强 | 2013.6.30 |
| 5 | 兴旺办公家具 | 家具市场39号 家具市场 | 个体 | 灭火器配置型号不符，且过期 | 范宜强 | 2013.7.7 |
| 6 | 九天家具商场 | 家具市场38号 | 个体 | 灭火器配置数量不足，且过期未检修 | 范宜强 | 2013.7.7 |
| 7 | 富之岛家具 | 家具市场38号 | 个体 | 无 | 范宜强 | 2013.7.15 |
| 8 | 贵人缘松木家具 | 家具市场34号 | 个体 | 无 | 范宜强 | 2013.7.15 |
| 9 | 安冬家具商场 | 家具市场43号 | 个体 | 无 | 范宜强 | 2013.7.20 |

河口区仙河派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继军酒水超市 | 仙河镇十分场1区10号 | 小商店 | 消防安全制度不全；无应急照明和疏散指示； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |
| 2 | 明月楼饭店 | 仙河镇十分场2区17号 | 小餐饮 | 消防安全制度不全；无疏散指示标志； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |
| 3 | 风华诊所 | 仙河镇十分场 | 小诊所 | 消防安全制度不全；无疏散指示标志； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |
| 4 | 十分场镶牙馆 | 仙河镇十分场2区9号 | 小诊所 | 消防安全制度无；无应急照明； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |
| 5 | 美居乐窗帘 | 仙河镇十分场2区11号 | 小商店 | 消防安全制度不全；无应急照明和疏散指示； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |
| 6 | 福顺人家饭店 | 仙河镇十分场商业街15号 | 小餐饮 | 消防安全制度不全；无应急照明和疏散指示； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |
| 7 | 清香阁茶楼 | 仙河镇十分场2区21号 | 小商店 | 消防安全制度不全；无应急照明和疏散指示； | 韩吉宁，李继业 | 2013.06.25 |

河口区新户派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建强网苑 | 新户镇大义路 | 网吧 | 消防灭火器已过期 | 张景山、孔令华 | 2013.6.27 |
| 2 | 太平小学 | 新户镇太平府前街 | 学校 | 未发现隐患 | 张景山、孔令华 | 2013.6.27 |
| 3 | 龙禧宾馆 | 新户镇大义路 | 宾馆 | 指示灯位置不对 | 张景山、孔令华 | 2013.7.05 |
| 4 | 太平幼儿园 | 新户镇太平府前街 | 学校 | 未发现隐患 | 张景山、孔令华 | 2013.7.15 |
| 5 | 玉华超市 | 新户镇大义路 | 商店 | 消防灭火器已过期 | 张景山、孔令华 | 2013.7.15 |
| 6 | 流钟锅子饼 | 新户镇大义路 | 餐饮 | 消防灭火器已过期 | 张景山、孔令华 | 2013.7.15 |
| 7 | 鑫泰大酒店 | 新户镇大义路 | 餐饮 | 指示灯位置不对 | 张景山、孔令华 | 2013.7.21 |
| 8 | 新海宾馆 | 新户镇大义路 | 宾馆 | 未有安全出口指示灯 | 张景山、孔令华 | 2013.7.21 |
| 9 | 百姓旅馆 | 新户镇双泉村 | 宾馆 | 未有安全出口指示灯 | 张景山、孔令华 | 2013.7.21 |

河口区义和派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精益眼镜店 | 义和镇义兴路 | 商店 | 未组织消防演练 | 高占雄 | 2013.7.1 |
| 2 | 地王鞋城 | 义和镇义兴路 | 商店 | 未组织消防演练 | 高占雄 | 2013.7.3 |
| 3 | 深呼吸网吧 | 义和镇和谐街 | 网吧 | 个别灭火器过期 | 高占雄 | 2013.7.5 |
| 4 | 宝海旅馆 | 义和镇义兴路 | 旅店 | 灭火器摆放不正确 | 高占雄 | 2013.7.9 |

开发区金水派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假日快捷宾馆 | 沂州路南首 | 宾馆 | 灭火器未保持完好有效 | 刘建、贺传勇 | 2013、6.26 |
| 2 | 兰桂坊啤酒广场 | 沂州路南首 | 餐饮 | 液化石油气使用不符合标准 | 刘建、贺传勇 | 2013.7.15 |
| 3 | 民兴饺子城 | 运河路438号 | 餐饮 | 1、未制定消防安全制度；未组织防火检查、消防安全教育、消防演练； 2、灭火器、疏散指示标志、应急照明未保持完好有效。 | 刘建、贺传勇 | 2013.7.17 |
| 4 | 开发区民生饺子城 | 运河路450号 | 餐饮 | 1、未制定消防安全制度；未组织防火检查、消防安全教育、消防演练； 2、灭火器、疏散指示标志、应急照明未保持完好有效。 | 刘建、贺传勇 | 2013.7.17 |

利津县北宋镇派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天天百货 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 消防设施不健全 | 张然 | 2013.7.2 |
| 2 | 北宋镇中心超市 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.2 |
| 3 | 如意理发 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.3 |
| 4 | 卫华理发 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.2 |
| 5 | 东虹超市 | 北宋镇 府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.3 |
| 6 | 康益药店 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.3 |
| 7 | 五金土产 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 消防通道不畅通 | 张然 | 2013.7.3 |
| 8 | 奥斯电动车专卖 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.3 |
| 9 | 济南明亮眼镜店 | 北宋镇府新路 | 盈利 | 无 | 张然 | 2013.7.4 |

利津县陈庄镇派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国安工贸公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 2 | 华盛化工公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 3 | 东营永发化工有限公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 4 | 金冠化工有限公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 5 | 宜坤化工有限公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 6 | 东营益州化工有限公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 7 | 隆顺纺织有限公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 8 | 金源物流集团公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |
| 9 | 东营正诚精密金属有限公司 | 陈庄镇工业园 |  | 合格 | 王志伟 | 2013.7.18 |

利津县城区派出所民警执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村信用社（津一路店） | 津一路202号 | 企业 | 无 | 赵玮 | 2013.7.9 |
| 2 | 景林超市 | 津一路200号 | 小商场 | 无 | 赵玮 | 2013.7.9 |
| 3 | 东强超市 | 津一路198号 | 小商场 | 灭火器放置位置不正确 | 赵玮 | 2013.7.9 |
| 4 | 漫洒特裤业 | 津一路196号 | 小商场 | 无 | 赵玮 | 2013.7.9 |
| 5 | 海恩裤业 | 津一路194号 | 小商场 | 无 | 赵玮 | 2013.7.9 |
| 6 | ABC童装 | 津一路186号 | 小商场 | 无 | 程卫国 | 2013.7.9 |
| 7 | 雪亮眼镜 | 津一路184号 | 小商场 | 无 | 程卫国 | 2013.7.9 |
| 8 | 圣像地板 | 津一路182号 | 小商场 | 无 | 程卫国 | 2013.7.9 |
| 9 | 荣星家具 | 津一路180号 | 小商场 | 无 | 程卫国 | 2013.7.9 |
| 10 | 茗茶苑 | 津一路116号 | 小商场 | 疏散指示标志张贴高度过高 | 程卫国 | 2013.7.9 |
| 11 | 沪滨眼镜店 | 津一路120号 | 小商场 | 无 | 程卫国 | 2013.7.9 |
| 12 | 正宗麻辣烫 | 津一路126号 | 小饭店 | 室内未张贴消防标志 | 刘国涛 | 2013.7.9 |
| 13 | 济南眼镜店（津一路店） | 津一路128号 | 小商场 | 无 | 刘国涛 | 2013.7.9 |