东营工商抽检29批次流通领域消防产品 合格率100%

东营市工商行政管理局流通领域消防产品

商品质量抽查检验情况公告（2016年第7号）

2016年12月8日

一、抽查概况

东营市工商局于2016年7月26—28日对东营区、广饶县9家单位销售的消防水带、手提式干粉灭火器、消防应急照明灯、消防应急标志灯、沟槽式管接件、室内消火栓、消防水枪、消防接口等8类商品进行了抽查检验。共抽取了29个批次商品，经检验全部合格。

二、抽检项目及检验标准

| 产品名称 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 消防水带 | 外观质量、内径长度、单位长度质量、延伸率、膨胀率、扭转方向、试验压力、爆破压力、附着强度（老化前） | GB6246-2011《消防水带》 |
| 手提式干粉灭火器 | 20℃±5℃喷射性能、灭火剂充装量、密封性能、水压试验、标志及外观检查、灭火剂成分含量 | GB 4351.1-2005 《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 |
| 消防应急照明灯、标志灯 | 应急转换时间、应急工作时间、充电试验、放电试验、重复转换试验、绝缘电阻试验、耐压试验、电压波动试验、转换电压试验 | GB17945-2010 《消防照明和疏散指示系统》 |
| 沟槽式管接件 | 外观标志、气密封性能、密封性能、耐压强度、耐火性能 | GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统第11部分：沟槽式管接件》 |
| 室内消火栓 | 外观质量、固定接口、手轮、强度、开启高度、材料、密封性能 | GB 3445-2005《室内消火栓》 |
| 消防水枪 | 表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能 | GB 8181-2005《消防水枪》 |
| 消防接口 | 外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能、标志 | GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 |

东营市工商局流通领域商品质量抽查检验合格名单

| 序号 | 商品名称 | 被抽检单位 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急标志灯 | 广饶县六村消防器材维修厂 | 江门市蓬江区安尔顿电器厂 | 安尔顿 | AE-BLZD-2LREI3W-1890A |
| 2 | 消防应急照明灯具 | 广饶县华安综合服务中心 | 江门劳士国际电气有限公司 | 劳士 | L-ZFZD-E5W1036 |
| 3 | 消防应急照明灯具 | 东营华信消防科技有限公司 | 江门市敏华电器有限公司 | 敏华电工 | M-ZFZD-E5W525 |
| 4 | 消防应急标志灯 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 艺光消防 | YG-BLZD-1LROEI1W-1B |
| 5 | 消防应急照明灯具 | 东营胜利消防设备有限责任公司 | 江门市敏华电器有限公司 | 敏华电工 | M-ZFZD-E18W170 |
| 6 | 消防应急标志灯 | 东营胜利消防设备有限责任公司 | 江门市敏华电器有限公司 | 敏华电工 | M-BLZD-1LROEI4WADA |
| 7 | 室内消火栓 | 广饶县华安综合服务中心 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 清池 | SN65 |
| 8 | 室内消火栓 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 芜湖铁扇消防集团有限公司 | 铁扇 | SN65 |
| 9 | 室内消火栓 | 广饶县六村消防器材维修厂 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 劲源 | SN65 |
| 10 | 室内消火栓 | 东营开发区顺成消防器材销售中心 | 南安市泉柳消防器材厂 | 安生 | SN65 |
| 11 | 消防水枪 | 广饶县六村消防器材维修厂 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 劲源 | QZ3.5/7.5 |
| 12 | 消防水枪 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 芜湖铁扇消防集团有限公司 | 铁扇 | QZ3.5/7.5 |
| 13 | 消防水枪 | 东营鼎安消防器材有限公司 | 天广消防股份有限公司 | 天广 | QZ3.5/7.5 |
| 14 | 消防接口 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 芜湖铁扇消防集团有限公司 | 铁扇 | KD65 |
| 15 | 消防接口 | 广饶县六村消防器材维修厂 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 劲源 | KD65 |
| 16 | 有衬里消防水带 | 东营开发区顺成消防器材销售中心 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 沱雨 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 |
| 17 | 有衬里消防水带 | 东营煜明消防科技有限公司 | 淄博银河消防水带有限公司 | 飞龙 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 |
| 18 | 有衬里消防水带 | 广饶县六村消防器材维修厂 | 青岛楼山消防器材厂 | 龙雹 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 |
| 19 | 有衬里消防水带 | 东营鼎安消防器材有限公司 | 山东龙成消防器材有限公司 | 薪薪 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
| 20 | 有衬里消防水带 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 山东龙成消防器材有限公司 | 薪薪 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
| 21 | 手提式干粉灭火器 | 广饶县六村消防器材维修厂 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 龙雹 | MFZ/ABC1 |
| 22 | 手提式干粉灭火器 | 广饶县华安综合服务中心 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 龙雹 | MFZ/ABC4 |
| 23 | 手提式干粉灭火器 | 东营华信消防科技有限公司 | 山东龙成消防器材有限公司 | 薪薪 | MFZ/ABC2 |
| 24 | 手提式干粉灭火器 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 山东龙成消防器材有限公司 | 薪薪 | MFZ/ABC1 |
| 25 | 手提式干粉灭火器 | 东营昊晟工贸有限责任公司 | 莱芜市白象消防器材有限公司 | 白象 | MFZ/ABC4 |
| 26 | 手提式干粉灭火器 | 东营煜明消防科技有限公司 | 山东龙成消防器材有限公司 | 薪薪 | MFZ/ABC4 |
| 27 | 手提式干粉灭火器 | 东营胜利消防设备有限责任公司 | 山东龙成消防器材有限公司 | 薪薪 | MFZ/ABC8 |
| 28 | 手提式干粉灭火器 | 东营开发区顺成消防器材销售中心 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 淮海 | MFZ/ABC4 |
| 29 | 手提式干粉灭火器 | 东营科安消防器材有限公司 | 莱芜市白象消防器材有限公司 | 白象 | MFZ/ABC3 |